南通航运职业技术学院

船舶消防设备采购招标书

为满足航海专业实践教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购买船用消防设备一批，现就有关事宜说明如下：

- 采购消防设备的数量与参考规格型号

| 序号 | 产品名称 |  | 参考规格及型号（各厂家可选定自厂的同等产品） | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫灭火装置 | 低倍数泡沫比例混合装置 | PZH32/1000 | 套 | 1 | 含罐体、液位计 |  |
| 2 |  | 泡沫、水两用消防炮 | PLY32 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  | 空气泡沫枪 | PQ4 | 支 | 4 |  |  |
| 4 |  | 自吸式空气泡沫枪 | PQZ4 | 支 | 4 |  |  |
| 5 |  | 船用空气泡沫枪 | PQZ8C | 支 | 2 |  |  |
| 6 | 船用二氧化碳灭火系统 | 40L瓶组（含钢瓶、瓶头阀、药剂） |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 |  | 遥控释放站（包括手动） | ZEC.1 | 套 | 1 |  |  |
| 8 |  | 选择阀 | ZXC50/150 | 套 | 2 |  |  |
| 9 |  | 压力开关 | ZKS2/150 | 只 | 1 |  |  |
| 10 |  | 安全阀 | AEC6.8/150 | 只 | 1 |  |  |
| 11 |  | 集流管 | ZJGC | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  | 框架 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 背压阀 | D6 | 只 | 1 |  |  |
| 14 |  | 泄放管 | ZFGC | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 高压金属软管 | LJRG8L1-500 | 根 | 1 |  |  |
| 16 |  | 高压金属软管 | LJRG8L1-600 | 要 | 8 |  |  |
| 17 |  | 启动管道 |  | 米 | 24 |  |  |
| 18 |  | 泄气叫笛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 19 |  | 吹洗接头 | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 干粉自动灭火设备 | 150Kg储罐1个、90L驱动瓶1只、干粉枪、减压器 | 150Kg | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  | 90L驱动瓶 |  | 只 | 4 |  |  |
| 22 | 报警设备 | 火灾报警控制器 | JB-Qb-J2000/S | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  | 分布智能离子感烟探测器 | JTY-LZ-ZM991 | 只 | 8 |  |  |
| 24 |  | 分布智能离子感温探测器 | JTW-BD-ZM995 | 只 | 8 |  |  |
| 25 |  | 普通底座 | DZ-B901 | 只 | 16 |  |  |
| 26 |  | 手动控制盒 | NX-SKH-J2000A | 只 | 6 |  |  |
| 27 |  | 声光报警器 | SGH.B | 只 | 2 |  |  |
| 28 |  | 放气显示灯 | FS.C | 只 | 1 |  |  |
| 29 |  | 预埋盒 | 86H60 | 只 |  |  |  |
| 30 | 8公斤236悬挂灭火器（干粉） |  | ZGL8 | 具 | 4 |  |  |
| 31 | 手提式灭火器 | BC干粉灭火器 | MFZ2 | 具 | 10 |  |  |
| 32 |  | ABC干粉灭火器 | MFZL2 | 具 | 10 |  |  |
| 33 |  | 水成膜泡沫灭火器 | MJPZ3 | 具 | 10 |  |  |
| 34 |  | 二氧化碳灭火器（普通型） | MTZ3 | 具 | 10 |  |  |
| 35 | 推车式灭火器 | 推车式二氧化碳灭火器 | MYT24 | 台 | 4 |  |  |
| 36 |  | 推车式BC干粉灭火器 | MFTZ25 | 台 | 2 |  |  |
| 37 |  | 推车式ABC干粉灭火器 | MFTZL25 | 台 | 2 |  |  |
| 38 |  | 推车式水成膜泡沫灭火器 | MJPZ40 | 台 | 4 |  |  |
| 39 | 自动喷水灭火系统 | 据消防的实际大小配置（手动、遥控） |  |  |  |  |  |
| 40 | 系统内部电话交换机 | 15门（驾驶台与机舱、二氧化碳操作间、泡沫与干粉间、消防泵间等场所） |  |  |  |  |  |

二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（按附后的表格分栏填写，含安装调试费用）。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

四、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，10月30日前到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

五、投标时间地点及联系方式

- 投标人请于2006年 9月 15 日下午17:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章），同时提供与投标产品一致的产品彩页说明。投标保证金人民币伍仟元整（支票进帐单）送达南通航院实验大楼，联系人：郁则青，联系电话：0513-83534970 ），（地址：南通市新建路一号，邮政编码：226006；帐号：32001648636052503151开户行：建行南通分行营业部。不符合规定的标书不予受理。

- 六、违约处理

- 1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

- 2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

货到后，安装调试验收合格，支付合同的90%，余款一年后一次付清，

**：标书的电子文档可直接从我院的网站下载：

南通航运职业技术学院网站：www.ntsc.edu.cn

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处

招标工作组

2006/09/12

附投标价格表：

| 序号 | 产品名称 |  | 规格代号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫灭火装置 | 低倍数泡沫比例混合装置 |  | 套 |  | 1 |  | 含罐体、液位计 |
| 2 |  | 泡沫、水两用消防炮 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 空气泡沫枪 |  | 支 |  | 4 |  |  |
| 4 |  | 自吸式空气泡沫枪 |  | 支 |  | 4 |  |  |
| 5 |  | 船用空气泡沫枪 |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 6 | 船用二氧化碳灭火系统 | 40L瓶组（含钢瓶、瓶头阀、药剂） |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 7 |  | 遥控释放站（包括手动） |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 选择阀 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 9 |  | 压力开关 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 安全阀 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 集流管 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 框架 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 背压阀 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 泄放管 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 高压金属软管 |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 高压金属软管 |  | 要 |  | 8 |  |  |
| 17 |  | 启动管道 |  | 米 |  | 24 |  |  |
| 18 |  | 泄气叫笛 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | 吹洗接头 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 20 | 干粉自动灭火设备 | 150Kg储罐1个、90L驱动瓶1只、干粉枪、减压器 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 21 |  | 90L驱动瓶 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 22 | 报警设备 | 火灾报警控制器 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 23 |  | 分布智能离子感烟探测器 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| 24 |  | 分布智能离子感温探测器 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| 25 |  | 普通底座 |  | 只 |  | 16 |  |  |
| 26 |  | 手动控制盒 |  | 只 |  | 6 |  |  |
| 27 |  | 声光报警器 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 28 |  | 放气显示灯 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 29 |  | 预埋盒 |  | 只 |  |  |  |  |
| 30 | 8公斤236悬挂灭火器（干粉） |  |  | 具 |  | 4 |  |  |
| 31 | 手提式灭火器 | BC干粉灭火器 |  | 具 |  | 10 |  |  |
| 32 |  | ABC干粉灭火器 |  | 具 |  | 10 |  |  |
| 33 |  | 水成膜泡沫灭火器 |  | 具 |  | 10 |  |  |
| 34 |  | 二氧化碳灭火器（普通型） |  | 具 |  | 10 |  |  |
| 35 | 推车式灭火器 | 推车式二氧化碳灭火器 |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 36 |  | 推车式BC干粉灭火器 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 37 |  | 推车式ABC干粉灭火器 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 38 |  | 推车式水成膜泡沫灭火器 |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 39 | 自动喷水灭火系统 | 据消防的实际大小配置（手动、遥控） |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 40 | 系统内部电话交换机 | 15门（驾驶台与机舱、二氧化碳操作间、泡沫与干粉间、消防泵间等场所） |  | 套 |  | 1 |  |  |