江苏航运职业技术学院

招　标　文　件

项目名称：礼堂空调户外设备

维护、更换、加固更换项目

项目编号：HYZB20221102062

招标单位： 江苏航运职业技术学院

- 日     期：   2022年11月 2 日

第一章  招标公告

江苏航运职业技术学院，对其所需的礼堂空调户外设备维护、更换、加固进行公开招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称：

项目名称：礼堂空调户外设备维护、更换、加固。

二、采购预算及最高限价：

本项目采购预算为20万元，最高限价为20万元。最终报价高于或等于最高限价的为无效响应文件。疫情原因，需要勘察现场，提供身份证及最新苏康码截图以及核酸报告（24小时），请提前至少一天与我院人员联系。

三、项目需求说明：

- 1、招标范围礼堂空调户外设备维护、更换、加固项目

2、服务地点：江苏航运职业技术学院内

3、工期要求：施工总工期：40天;具体以发包人签发的书面开工通知为准。

4、质量要求：合格。

四、供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、独立法人资格，有效营业执照，具有暖通工程或设备施工维护资格；

2、本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包、转包。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目招标；

4、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（提供截图）

5、承担过类似项目，具备通风、暖通设备维护的供应商，需提供类似业绩合同原件。

6．质量、服务期限及承诺、现场勘察确认书。（格式可以自拟）

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，所产生的一切后果由供应商自行承担。

五、现场勘察时间： 2022年11月9日上午9点至10点；附原设计图纸

六、投标文件的递交：

1.投标时间：2022年11月23日上午9：30；

2.投标地点： 江苏航运职业技术学院大学生创业园一楼评标专用办公室（西大门北侧大学生创业园一楼）评标办公室。

七、联系人：

1、标书文件联系人：黄老师：电话：0513-85960860

2、项目答疑联系人：吴老师： 电话：15996643810

八、开标时间：时间另行通知。

九、服务时间及付款方式：

签订合同后，40日内安装测试完毕，经过相关专家验收合格后，付合同价的100% ，质保期一年内每个季度都需要进行试验运行。

十、质保金：中标单位在签订合同前，递交履约保证金（合同价的10%）后转为质量保证金。质保期为一年（自验收合格之日起算），质保期满将质量保证金无息退还。

十一、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

第二章  投标方须知

一、投标报价

1．本项目不接受任何有选择的报价。

2．投标报价均以人民币为报价的币种。

3．报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定。

4．投标总报价应包括下列费用：

（1）报价响应包括所投标的物及完成该服务所需的配套费用、招标代理费、税费及检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及招标响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）投标供应商应自行对现场环境进行认真踏勘，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及实施过程中，成交供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。任何增加的费用，均由供应商自行承担。

5．供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6．报价响应人应详细阅读报价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按报价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7．本项目专家评审费用由采购单位支付，投标供应商在报价中不要综合考虑该部分费用。

- 二、投标费用

无论报价过程和结果如何，参加报价的响应人自行承担与本次项目报价有关的全部费用。

三、报价响应文件的编写及装订

（一）报价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、独立法人资格，有效营业执照，具有暖通工程或设备施工维护资格；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明文件或图片）。

3、本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包、转包。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目招标；

5、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（提供截图）

6、承担过类似项目，具备通风、暖通设备维护的供应商，需提供类似业绩合同原件。

7．质量、服务期限及承诺、现场勘察确认书。（格式可以自拟）

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

B、商务报价响应文件：

商务报价应包括招标文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。报价格式：详见下文中工程清单格式

- （二）报价响应文件的编制及装订

1．报价材料由： 资格审查文件、②商务技术响应文件、③商务报价共三部分组成。

2．参加投标供应商按招标文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

3．招标响应文件的 “资格审查文件”、“商务技术响应文件”“商务报价响应文件”各自装订成册。

特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在其他两个文件之中。

- （三）响应材料的份数、签署

1．供应商应准备 伍 份完整的响应文件（一正四副）。

2．响应文件分三册装订、密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务技响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别单独密封，并在封袋上分别标明“资格审查文件”、“商务技术响应文件”、“商务报价响应文件”字样。

- （四）响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

四、本招标文件由采购单位解释。

1．供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在招标文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2．供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

供应商由于对招标文件的任何推论和误解所造成的后果，均由供应商自负。

第三章 开标及评标

- 一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

- 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 评标方法及标准：

1、该项目控制价为贰拾万元整。低于控制价的为有效标，高于或等于控制价的为无效标。

2、开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

3、评标采用综合评分法，评标委员会对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审，在满足招标文件实质性要求前提下，综合各项评分因素进行综合评审后，原则上以总得分最高的投标人作为中标候选单位。投标人总得分为技术标、商务标评定分之和。本次评标，技术标满分40分，商务标满分60分，总分值为100分。

4、技术分评分要点：

| 投标单位的技术得分为各评委技术标得分之和的算术平均值。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 评分因素（分值） | 评 审 标 准 |
| 技术标 （40分） | 施工进度计划和保证措施 （15分） | 施工进度计划合理可行、人员设备材料安排详实可靠： （1）有影响进度的关键因素分析，最高得3分，无表述不得分 （2）有能满足进度要求的劳动力安排表（或图），最高得3分，无表述不得分； （3）有施工进度计划表，最高得3分，无表述不得分； （4）有能满足进度要求的材料投入安排图（或表），最高得3分，无表述不得分； （5）有能满足进度要求的机械设备配备安排图（或表），最高得3分，无表述不得分； 注：评委可将投标文件进行横向比较，每一项小项根据投标文件内容在0-3分范围内打分。 |
|  | 质量管理体系和措施（12分） | （1）有质量管理体系、制度和岗位职责，上述制度应健全，无明显瑕疵，最高得6分，无表述不得分 （2）有质量保证措施和影响质量的关键因素分析准确，最高得6分，无表述不得分。 注：评委可将投标文件进行横向比较，每一项小项根据投标文件内容在0-6分范围内打分。 |
|  | 安全防护（5分） | 有施工现场安全防护方案，最高得5分，无表述不得分。 注：评委可将投标文件进行横向比较，根据投标文件内容在0-5分范围内打分。 |
|  | 企业业绩 （8分） | 投标人自2019年以来完成过类似暖通设备服务案例。须提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查。若因投标人未携带原件且投标资料不清晰评委无法确认而引起的后果，由参加投标的投标人自负。每有一份合同得2分，最高得8分。 |

- 商务标评分方法如下：

- 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×60。

6、根据上述评分标准，由评委进行综合打分，最终得分最高的为第一中标候选人，在分数相同的情况下由评委投票确定中标候选人。若第一中标候选人弃标的，则重新组织招标或顺次递补。

7、评标委员会在评标工作完成后，在学院校园网上对中标候选人进行公示，时间为3天。

8、若在中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

9、招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

10、中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1、评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2、若出现少于三家投标方进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3、投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

4、不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

5、投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四章  项目需求

一、总则：

1)应按照招标方（以下称甲方）提供的工程量清单、并根据本技术要求进行投标报价。

2)工程量清单只是初步清单，如果认为有必要对设备地方进行改进，对超出清单范围的内容独立分开报价并作出相应说明。

3)正式签订合同前，需要先提交所执行的设计制造标准、验收标准。设计图纸等一切相关技术资料，待一切审定合格后方能签订正式合同。

4)本技术协议书提出的各项指标为最低限度的技术要求，一些原则性规定，并不是具体的要求，并未对一切技术细节做出规定；也未充分引述有关标准和规范的条文，中标方（以下称乙方）应保证提供符合本规范书和有关国家标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务；同时必须满足国家、行业有关安全、可靠等强制性标准和规范性要求。

5)乙方对其供货范围内的所有产品质量负有全责，包括其外购的产品。乙方供货的产品如果由于设计、制造、运输等质量问题，而导致生产无法正常使用、设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行,无法满足所有技术性能要求，则乙方必须为此负全部责任。

6)乙方除须执行本技术协议所列的内容外，本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列的内容。有矛盾时，按较高标准执行。在此期间若颁布有更新、更高要求的标准、规范时，则应按更新、更高要求的标准、规范执行。

7)在签定合同后，甲方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由甲乙双方共同商定，但乙方必须予以解决。

8)签定技术协议后，乙方提供设计图纸和技术资料四套，电子版1套。

9)所有工程的设计必须严格遵照国家有关标准和行业规范，尽量采用先进的、成熟的技术和设备，保证系统的设计具有可行性、实用性、经济性、先进性、成熟性、稳定性、可靠性，以满足系统的需要。

10)应遵照下列标准和规范，但不仅限于下列标准，没有提到的，按现行最高标准执行；同时卖方可提出其它相当的替代标准，但需经买方同意确认。本技术规格书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行

11)主要工作内容：

- 设备更换，对腐蚀严重的法兰、风管、风机箱等设备工具现场运行情况进行更换；尺寸按原规格大小，不做变动，与原设计图纸一致。

- 设备加固，设备因风机运行震动，加之紧固件腐蚀，设备需要进行加固处理，以保证设备的安全运行；

- 底座、框架局部更换维修；进行支架检查，重新加固。锈损严重的换新处理，更换设备的框架和底座；

- 整体防腐、防水处理。原先设备的外壳已经腐蚀穿孔，对设备整体除锈、防腐涂层后加不锈钢或者铝塑板进行防水处理。

（部分设备根据现场拆检后，根据实际情况确定是否更换）

设备的供货、运输、安装和调试的技术指导及培训、保质期内的维修、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

12)本技术规格经甲乙双方共同确认，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

13)乙方应在生产前来施工现场与施工单位专业技术人员核对现场情况，确保提供与现场情况一致的产品，避免出现到货后无法安装的事件发生。

二、标准及规范

技术协议书中提及的内容均应符合以下国家、行业的标准及规范，但不仅限于此，若标准之间出现矛盾时，以较高标准为准。

选用标准应为签订合同时的最新版本。

1)通风与空调工程施工质量验收规范GB50243

三、技术要求：

尺寸按原规格大小，不做变动，与原设计图纸一致。

风管制作接合和法兰加工安装及螺孔均按施工规范（通风与空调工程施工质量验收规范GB50243）执行。

四、售后服务

1)在设备安装、调试期间，中标方应提供无偿的现场指导服务，确保设备正常运转，达到最佳效果。现场技术服务人员的目的是保证所提供的设备安全、正常投运。乙方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。

2)乙方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、调试、参加试运和性能验收试验（包括现场免费技术培训，直至能够独立操作）。

3)设备交接前，乙方技术服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经乙方确认和签证的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生问题，乙方负全部责任。

4)乙方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如乙方委托买方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

5)乙方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

6)列出免费技术培训方案（地点、人数、内容等）。

五、工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 工程量 | 单位 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备内部清理 | 雨水、腐蚀物清理、除锈 | 小计： |  |  |
| 1.01 | 排烟风机通风风机箱 | 1380mm*1520mm*1330mm | 1 | 台套 |  |
| 1.02 | 排烟风机通风风机箱 | 1480mm*1650mm*1460mm | 1 | 台套 |  |
| 1.03 | 排烟风机通风风机箱 | 850mm*640mm*580mm | 1 | 台套 |  |
| 1.04 | 排烟风机通风风机箱 | 1180mm*940mm*800mm | 1 | 台套 |  |
| 1.05 | 排烟风机通风风机箱 | 1280mm*1100mm*930mm | 1 | 台套 |  |
| 1.06 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 1700mm*1520mm*1330mm | 1 | 台套 |  |
| 1.07 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 4050mm*1800mm*1900mm | 1 | 台套 |  |
| 1.08 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 7450mm*2200mm*2600mm | 1 | 台套 |  |
| 1.09 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 1.10 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 1.11 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 1.12 | VRV室外机 | 2790mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 2 | 更换法兰 | 固定面、连接面防腐处理后安装，使用不锈钢螺丝 | 小计： |  |  |
| 2.01 | 定制风道法兰 | 630mm*400mm固定面、连接面防腐处理后安装，使用不锈钢螺丝。 | 2 | 套 |  |
| 2.02 | 定制风道法兰 | 800mm*500mm固定面、连接面防腐处理后安装，使用不锈钢螺丝。 | 2 | 套 |  |
| 2.03 | 定制风道法兰 | 1250mm*800mm固定面、连接面防腐处理后安装，使用不锈钢螺丝。 | 8 | 套 |  |
| 3 | 风管、风口更换 | 采用不锈钢或加厚彩钢板，含不锈钢螺丝、垫片，含风口滤网 | 小计： |  |  |
| 3.01 | 风道 | 500mm*250mm*1020mm | 2 | 套 |  |
| 3.02 | 风道 | 1000mm*1000mm*1100mm | 2 | 套 |  |
| 3.03 | 风道 | 1600mm*800mm*1600mm | 8 | 套 |  |
| 3.04 | 风道 | 630mm*400mm*1600mm | 2 | 套 |  |
| 3.05 | 风道 | 1000mm*800mm*1600mm | 2 | 套 |  |
| 4 | 设备加固 | 检查底座、起吊、更换不锈钢膨胀螺丝 | 小计： |  |  |
| 4.01 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 1700mm*1520mm*1330mm | 1 | 台套 |  |
| 4.02 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 4050mm*1800mm*1900mm | 1 | 台套 |  |
| 4.03 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 1450mm*2200mm*2600mm | 1 | 台套 |  |
| 4.04 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 4.05 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 4.06 | VRV室外机 | 2790mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 5 | 更换设备底座、框架 | 拆除原先锈蚀底座，更换底座使用150的C型槽钢，防腐处理后固定安装 | 小计： |  |  |
| 5.01 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 1700mm*1520mm*1330mm | 1 | 台套 |  |
| 5.02 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 4050mm*1800mm*1900mm | 1 | 台套 |  |
| 5.03 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组 | 1450mm*2200mm*2600mm | 1 | 台套 |  |
| 5.04 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 5.05 | VRV室外机 | 1380mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 5.06 | VRV室外机 | 2790mm*1630mm*830mm | 1 | 台套 |  |
| 6 | 设备表面整体防腐处理 | 设备外壳、风管及支架全部进行表面除锈（钢丝刷和砂纸），两道防锈漆两道面漆处理。油漆厚度不小于150μm（含钢丝刷、砂纸、油漆） | 360 | 平米 |  |
| 7 | 设备表面包封铝塑板、不锈钢板 | 屋顶式风冷冷(热)风空调机组、VRV室外机、风道表面使用；使用铝塑板不小于4mm厚度，铝箔厚度不小于180μm；使用不锈钢板为SU304，不小于1mm厚度。 | 360 | 平米 |  |
| 8 | 垃圾清运处理 | 施工方负责校外自行处理 | 1 | 批 |  |
| 9 | 吊装机械费 | 吊机、起重机，不损坏路面、绿植，含安全措施费 | 1 | 批 |  |
| 10 | 搬运费 | 上楼垂直运输、搬运等 | 1 | 批 |  |
| 11 | 疫情措施费等 | 含疫情引起的措施费、误工费；高温补贴 | 1 | 批 |  |

第五部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

现场勘察承诺函

江苏航运职业技术学院：

依据贵单位 （采购项目名称及项目编号）项目招标文件的要求。我方已于       年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1．经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务范围、现场环境等所有情况。

2．我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3．我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔和增补签证要求。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

- 九、商务标报价清单（参考工程清单格式）