江苏航运职业技术学院

多媒体服务外包项目招标文件

项目编号 ：HYZB20240424016

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：  2024年  4 月 24日

多媒体服务外包采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对多媒体服务外包采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

- 项目名称：多媒体服务外包采购项目

- 项目编号：HYZB20240424016

- 采购预算：11万元/年

四、采购数量：学校所有多媒体设备的保养维护服务（包括教学楼教室、实训楼实验实训室、各部门会议室等多媒体设备），要求驻场服务，服务期三年。详见附件1。

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需有《营业执照》；

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与多媒体服务有关的费用及责任由投标人承担，服务时提供的所有设备和产品，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

七、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

八、截标时间：2024年05月15日14时:00分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

九、联系方式：

吕老师0513-85960813（教育信息化管理中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

十一、开标时间：2024年05月15日14时:00分

十二、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

十三、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件中资格审查部分、技术响应部分、商务报价部分应分开编制、装订。资格审查部分、技术响应部分一正肆副，商务报价部分一正。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将资格审查部分、技术响应部分正本和副本分类密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（3）商务标报价清单。

（4）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十四、项目资金兑付

先服务后付款，合同履行之日起每半年付款一次，经验收合格后付合同价50%，若供方未能完成合同规定的服务内容，需方有权扣除相应合同款。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购产品和服务质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、项目技术要求

详见附件

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

验收：由招标人对所购服务进行验收，供应商需配合使用方完成验收工作。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标采用综合评分法，评标委员会对投标人进行综合评审，在满足招标文件实质性要求前提下，综合各项评分因素进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选单位。

| 序号 | 评标标准 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 - （40分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。 | 40 |
| 2 | 技术方案 （16分） | 1、运维服务整体方案（4分）：方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得4分；方案较科学详细、较完整合理、可操作较强的得3分；方案阐述基本全面、完整性、可操作性一般的得2分；方案阐述不全面、完整性、可操作性差的得1分；未提供不得分。 2、日常工作方案（4分）：方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得4分；方案较科学详细、较完整合理、可操作较强的得3分；方案阐述基本全面、完整性、可操作性一般的得2分；方案阐述不全面、完整性、可操作性差的得1分；未提供不得分。 3、定期巡检方案（4分）：方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得4分；方案较科学详细、较完整合理、可操作较强的得3分；方案阐述基本全面、完整性、可操作性一般的得2分；方案阐述不全面、完整性、可操作性差的得1分；未提供不得分。 4、信息安全保障方案（4分）方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得4分；方案较科学详细、较完整合理、可操作较强的得3分；方案阐述基本全面、完整性、可操作性一般的得2分；方案阐述不全面、完整性、可操作性差的得1分；未提供不得分。 ★供应商需出具各技术方案的实施承诺，无承诺此项不得分。 | 16 |
| 3 | 企业实力（8分） | 1、供应商具有信息技术服务运行维护标准（ITSS）证书：二级得1分；三级得2分；四级得3分；五级得4分；一级及以下不得分。 2、供应商多媒体外包（维护）通过ISO9001认证得4分；无不得分。 （提供以上证书复印件并加盖公章，否则不得分，原件备查。） | 8 |
| 4 | 运维团队实力 （18分） | 1、拟派项目经理（1人）具有本科及以上学历的，得2分；无不得分。 2、拟派驻运维人员（1人）具有专科及以上学历得4分；无不得分。 ★拟派驻运维人员需具备在同一工作单位2年以上维护经验，否则为无效应标。（以上人员提供2022年4月至2024年3月供应商为其缴纳的社保证明材料、身份证及学历证书复印件，并加盖公章，未提供或提供不全为无效应标，原件备查。） | 6 |
|  |  | 2、拟派驻运维人员具有多年院校多媒体运维经验（驻校）：2年以下不得分；≥2年且＜3年得2分；≥3年且＜4年得4分；≥4年＜5年得6分；≥5年得8分。 （经验年限证明需出具服务合同及被服务单位出具的证明，含联系人及联系电话加盖公章，原件备查。） | 8 |
|  |  | 3、拟派驻运维人员用户评价：拟派驻人员在近两年2022年1月至2023年12月服务期内获得用户好评的每份得2分（按年考核），最多得4分；无相关佐证不得分。（用户评价证明需出具服务合同及被服务单位出具的证明，含联系人及联系电话，原件备查。） | 4 |
| 5 | 企业业绩 - （18分） | 供应商具有的多媒体外包服务合同：每份得3分，最多得18分。提供合同复印件并加盖公章。（合同业绩需符合：1合同服务对象为学校，有驻校服务要求。2合同内容以多媒体教室及设备维修、维护等为主。3同一所院校仅算1份）（需提供合同原件备查，并留有合作学校联系人与电话以作核实，若存在虚假合同则取消投标资格。每个学校限提供一份。） | 18 |
| 6 | 合计 |  | 100 |

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则技术标（或商务标）得分高者，为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

3.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期按法定规定执行。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的7个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

第四部分  合同文本

见附件2合同

第五部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |

附件1：

江苏航运职业技术学院多媒体设备服务外包需求

一、项目概况

随着教育信息化建设的不断推进，学校教学信息化水平也得到不断提升。为满足信息化教学基本需求，近年来，学校对各教学楼教室、实训楼实验实训室进行了多媒体设备的建设与更新，各部门会议室也配备了多媒体设备，共计300余套。因多媒体设备数量较多并分布在各楼宇内，部分设备已过质保期，日常管理与维护多头化，现有技术人员水平与数量也远不能满足维护需求。为保障多媒体设备的正常运行，提高维护服务质量，拟采用自主招标方式确定一家供应商对多媒体教室设备维护进行服务外包，提升公共教室运维服务能力、管理和服务水平、师生公共教室使用体验感。

二、多媒体服务外包需求

1、服务期：

三年（2024年5月 日-2027年5月  日）

2、服务方式

中标单位安排一名具有二年以上多媒体设备维护工作经验的维护人员常驻我校，负责学校所有多媒体设备的日常维护。）中标单位安排一名项目经理对驻校人员进行日常管理，技术指导，与招标人进行相关工作对接。

3、服务范围

学校所有教室、实训室与会议室的多媒体设备。

4、服务规范

1）中标单位应遵守校方的各项规章制度，全面配合校方的监督和管理，严格按照校方相应的规章制度办事，且有义务不对外透露在校方获得的一切信息。

2）中标单位应与校方其他部门协同工作，密切配合，共同开展技术支持服务工作。

3）出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，服务人员应及时向负责人报告。

4）中标单位位现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

5）中标单位应遵守保密原则。对校方的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

6）中标单位项目团队成员一旦发生政治事件、泄密、盗用用户资料、擅自更改资料、故意隐瞒、超越授权操作导致恶性事件或给校方带来影响重大的事件等事件，即视为安全事故，将按照合同约定进行处罚。

7）中标单位应建立奖励机制，同时参考校方的建议，为优秀员工提供培训机会，或参加各种认证考试，以激励员工不断提升工作能力。

8）中标单位应保证其项目成员符合一定的技术标准，校方有权对不满足工作要求的成员提出更换的要求；工作中坚决杜绝弄虚作假的现象出现。

9）中标单位未经校方同意，不得将所接触到的校方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露归第三方。

5、日常维护要求

1）维护人员常驻我校，与学校老师采用同等的作息时间。

2）接到设备报修，十分钟内上门，非设备故障现场解决，设备自身故障七天内解决，设备维修期间提供备用设备进行替换从而保证正常教学。

3）每三个月提供一次设备全部检修，清洗防尘罩，排除潜在故障，每年4次。

4）每半年提供一次亮度测试，兆度计测试的投影机亮度减去自然光，不得低于200LUX，亮度不够，由学校提供灯泡。投影机清洗要求：将投影机打开，对投影机的光通道，液晶片，风扇、主电源，灯电源、主板等等进行清洗保养，确保设备散热良好，工作正常。确保清洗过的投影机平均亮度增长30%以上。

5）每年寒暑假对教室内所有多媒体设备进行一次整体保养，主要包括主控桌卫生，软件重装，投影机清洗，线路检查等。每年寒暑假开学前，对所有多媒体设备进行一次全面检查，确保开学正常使用。

6）对学校的重大活动，寒暑假开学等重要节点进行专人现场重点保障。

7）应学校要求，进行部分设备的迁移工作，定期对使用多媒体设备的教职工进行培训。

8）以上所有维修、检修、培训、软件安装等等所有记录，全部记录，学校可随时查看。

9）中标单位需提供后备专家团队以保证各类突发事件如在开学期间、在多媒体教室内召开重大会议等重要时点阶段，根据实际工作需要，增加驻场人员数量，成立针对性应急保障小组，提升服务保障级别。此外专家团队需定期到校方指导信息化建设工作，对接多媒体教室等专项信息化管理内容等。

6、工作人员要求

中标单位需提供多媒体设备维护维护人员的劳动合同和社保部门出具的社保缴费记录近一年，以及其服务过的高职高专以上单位（至少一个）项目的联系人、联系方式及服务评价，采购方将进行相关了解，了解后若达不到采购方的服务技能要求，采购方有权取消合同。

中标单位工作人员严格执行作息制度，不能迟到和早退；招标人根据课程时间安排对服务提供商工作人员进行考勤管理，在服务期内，中标单位工作人员月度总体出勤率达不到95%，招标人将向中标单位提出整改意见，提出整改意见后，仍然不作为，校方有权提出随时终止合同，一切后果由承包方承担。

中标单位工作人员的着装必须统一、干净整洁，严禁穿着奇装异服，严禁有纹身裸露在服装之外。

7、人身及设备安全

中标单位工作人员工作期间，注意人身安全，注意技术操作流程，凡工作过程中因中标单位的原因而引起的安全事故，由中标单位自己负责。给招标人造成损伤的双方协商解决，协商不成交移政府相关职能部门处理；

中标单位工作人员在值班期间，因中标单位的原因而丢失教学设备，照价赔偿；服务提供商工作人员在维护设备时，损坏了教学设备，由服务提供商负责维修或赔偿。

值班室的桌面、电脑要保持清洁干净。各类办公用品及工作工具等物品归类摆放、不乱丢乱放；

所管的设备（特别是电脑屏和投影机表面）要保持干净，做到表面干净，亮洁、设备柜里的设备摆放整齐、干净；

8、技术培训

中标单位采用各种形式定期对员工进行有目的，有计划的培训工作，其目标是使员工能够不断更新知识，开拓及提高业务水平，改进员工的工作态度和行为，提高客户服务意识，从而更好的胜任本职工作，提高客户满意度。

附件2：合同

采 购 合 同（服务类）

供方：                                       合同编号：

签订地点：江苏航运职业技术学院

需方：  江苏航运职业技术学院                 签订时间：   20    年  月   日

（部门：教育信息化管理中心              　　项目名称：多媒体设备服务外包）

一、江苏航运职业技术学院 通过      公开招标        方式，确定供方为需方提供多媒体设备的日常维护、保养等服务，费用计      元整（￥    元/年）

二、服务地点： 江苏航运职业技术学院。

三、服务时间：三年（    ）

四、结算方式及期限：先服务后付款，合同生效之日起每半年付款一次，经需方考核合格后付*****元，如考核不合格，需方有权解除合同。如供方未能完成合同规定的服务内容，需方有权扣除相应合同款。

五、外包服务事项及具体要求：

1、服务期：三年（2024年5月  日-2027年5月  日）

2、服务方式：中标单位安排一名具有二年以上多媒体设备维护工作经验的维护人员常驻我校，负责学校所有多媒体设备的日常维护。）中标单位安排一名项目经理对驻校人员进行日常管理，技术指导，与招标人进行相关工作对接。

3、服务范围：学校所有教室、实训室与会议室的多媒体设备。

4、服务规范

1）供方应遵守校方的各项规章制度，全面配合校方的监督和管理，严格按照校方相应的规章制度办事，且有义务不对外透露在校方获得的一切信息。

2）供方应与校方其他部门协同工作，密切配合，共同开展技术支持服务工作。

3）出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，服务人员应及时向负责人报告。

4）供方位现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

5）供方应遵守保密原则。对校方的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

6）供方项目团队成员一旦发生政治事件、泄密、盗用用户资料、擅自更改资料、故意隐瞒、超越授权操作导致恶性事件或给校方带来影响重大的事件等事件，即视为安全事故，将按照合同约定进行处罚。

7）供方应建立奖励机制，同时参考校方的建议，为优秀员工提供培训机会，或参加各种认证考试，以激励员工不断提升工作能力。

8）供方应保证其项目成员符合一定的技术标准，校方有权对不满足工作要求的成员提出更换的要求；工作中坚决杜绝弄虚作假的现象出现。

9）供方未经校方同意，不得将所接触到的校方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露归第三方。

5、日常维护要求

1）维护人员常驻我校，与学校老师采用同等的作息时间。

2）接到设备报修，十分钟内上门，非设备故障现场解决，设备自身故障七天内解决，设备维修期间提供备用设备进行替换从而保证正常教学。

3）每三个月提供一次设备全部检修，清洗防尘罩，排除潜在故障，每年4次。

4）每半年提供一次亮度测试，兆度计测试的投影机亮度减去自然光，不得低于200LUX，亮度不够，由学校提供灯泡。投影机清洗要求：将投影机打开，对投影机的光通道，液晶片，风扇、主电源，灯电源、主板等等进行清洗保养，确保设备散热良好，工作正常。确保清洗过的投影机平均亮度增长30%以上。

5）每年寒暑假对教室内所有多媒体设备进行一次整体保养，主要包括主控桌卫生，软件重装，投影机清洗，线路检查等。每年寒暑假开学前，对所有多媒体设备进行一次全面检查，确保开学正常使用。

6）对学校的重大活动，寒暑假开学等重要节点进行专人现场重点保障。

7）应学校要求，进行部分设备的迁移工作，定期对使用多媒体设备的教职工进行培训。

8）以上所有维修、检修、培训、软件安装等等所有记录，全部记录，学校可随时查看。

9）供方需提供后备专家团队以保证各类突发事件如在开学期间、在多媒体教室内召开重大会议等重要时点阶段，根据实际工作需要，增加驻场人员数量，成立针对性应急保障小组，提升服务保障级别。此外专家团队需定期到校方指导信息化建设工作，对接多媒体教室等专项信息化管理内容等。

6、工作人员要求

供方需提供多媒体设备维护维护人员的劳动合同和社保部门出具的社保缴费记录近一年，以及其服务过的高职高专以上单位（至少一个）项目的联系人、联系方式及服务评价，采购方将进行相关了解，了解后若达不到采购方的服务技能要求，采购方有权取消合同。

供方工作人员严格执行作息制度，不能迟到和早退；招标人根据课程时间安排对服务提供商工作人员进行考勤管理，在服务期内，供方工作人员月度总体出勤率达不到95%，招标人将向供方提出整改意见，提出整改意见后，仍然不作为，校方有权提出随时终止合同，一切后果由承包方承担。

供方工作人员的着装必须统一、干净整洁，严禁穿着奇装异服，严禁有纹身裸露在服装之外。

7、人身及设备安全

供方工作人员工作期间，注意人身安全，注意技术操作流程，凡工作过程中因供方的原因而引起的安全事故，由供方自己负责。给招标人造成损伤的双方协商解决，协商不成交移政府相关职能部门处理；

供方工作人员在值班期间，因供方的原因而丢失教学设备，照价赔偿；服务提供商工作人员在维护设备时，损坏了教学设备，由服务提供商负责维修或赔偿。

值班室的桌面、电脑要保持清洁干净。各类办公用品及工作工具等物品归类摆放、不乱丢乱放；

所管的设备（特别是电脑屏和投影机表面）要保持干净，做到表面干净，亮洁、设备柜里的设备摆放整齐、干净；

8、技术培训

供方采用各种形式定期对员工进行有目的，有计划的培训工作，其目标是使员工能够不断更新知识，开拓及提高业务水平，改进员工的工作态度和行为，提高客户服务意识，从而更好的胜任本职工作，提高客户满意度。

（五）服务考核

需方每半年组织一次对供方的服务考核（考核内容主要为：维护人员的服务的及时性、服务的态度、服务的水平、学校教职工对维护人员的满意度），如考核不合格，需方有权解除合同。

（六）在外包服务期间，供方应对其工作人员人身安全负责，避免出现安全事故。如出现人身安全事故，一切责任由供方承担。

六、违约责任：

由于供方原因引起的影响正常教学且不能及时处理的教室，将从合同款中按500元/次·间扣除，累计次数达到10次以上，需方有权解除合同。

除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，需方有权单方面终止合同，并追究供方的相关责任：（1）合同签订后不能按合同时限要求提供服务；（2）所供服务不合格或与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）履约验收不合格；（5）需方要求供方提供服务，经需方要求24小时内无响应，48小时内不能提供服务方案或服务的，经需方催促后仍不能整改或提供服务不达标的，需方有权单方解除合同。

供方对所供服务出现的问题推托、拖延，24小时未做出服务响应，需方有权找第三方提供服务，由此产生的费用从服务费抵扣。

七、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

八、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式伍份。供方壹份、需方肆份。

十、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 日期：20 年 月 日 电话： 地址： | 单位名称（章）：江苏航运职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 日期： 20 年 月 日 电话：0513-85960860 地址：南通经济开发区通盛大道185号 |