询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院_学生公寓、周转公寓、招待所加装消防设施设计服务_项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：学生公寓、周转公寓、招待所加装消防设施设计服务

项目编号：HYXJ2024011

采购预算：40000元

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，同时应具备以下条件

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上设计资质

3、设计人员还应具备以下资质

| 岗位名称 | 人数配备要求 | 执业资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 国家注册一级建筑师执业资格及高级工程师及以上职称 |
| 电气专业负责人 | 1 | 国家注册电气工程师（供配电） |
| 说明 | 注：1.上述拟派项目负责人和其它专业设计人员为本项目最低限度要求，各参选人必须按上述要求分别配备，且不得相互兼职，否则，按废标处理。 2.投标时需提供执业资格证书、职称证。 |  |

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年3月21日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：杨老师；电话：0513-85965600

2024年3月18日

项目需求

- 设计需求

1.项目地点：江苏航运职业技术学院内。

2.项目规模：约170万。

3.设计周期：合同签订后10个工作日内完成方案设计，方案完成后15个工作日内完成施工图设计。

4.设计内容：校园内3栋学生宿舍烟感报警、手动报警及声光报警设计、7栋学生宿舍声光报警设计、青年教师周转公寓及招待所手动报警及声光报警设计，以上消防信号连通至图文中心消防监控室设计。

| 楼栋 | 总建筑面积（M2） | 设计范围 |
| --- | --- | --- |
| ABCDEHJK楼 | 75362 | 声光报警设计 |
| FHG楼 | 36812 | 宿舍烟感报警、手动报警及声光报警设计 |
| 以上10栋楼 |  | 楼梯口处约262樘防火门监控设计 |
| 青年教师周转公寓及招待所 | 14714 | 手动报警及声光报警设计 |

请自行勘察现场并仔细研究。

- 项目组人员的基本要求：

| 岗位名称 | 人数配备要求 | 执业资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 国家注册一级建筑师执业资格及高级工程师及以上职称 |
| 电气专业负责人 | 1 | 国家注册电气工程师（供配电） |
| 说明 | 注：1.上述拟派项目负责人和其它专业设计人员为本项目最低限度要求，各参选人必须按上述要求分别配备，且不得相互兼职，否则，按废标处理。 2.投标时需提供执业资格证书、职称证。 |  |

- 设计依据

1.测绘部门提供的项目用地地形图（参考）；

2.项目建址周边现状；

3.《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版；

4.其它现行的国家、省、市及行业有关法律、法规、规范。

特别提醒：鉴于本次消防联网项目主要为原建筑消防设施、设备的更新与维护，设计依据的《建筑设计防火规范》等依然按原相应规范执行。

- 设计指导思想

1.积极采用住建部、江苏省及南通市推广的新技术、新材料、新工艺。

2.严格执行住建部、江苏省及南通市公布的限制、禁止使用的各类落后、有害的技术、材料、设备。

3.满足学校对总体布局、使用功能及标准的综合要求。

4.根据项目总投资匡算进行限额设计。

- 设计要求

1.设计深度要求

设计成果应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版（以下简称《编制深度规定》）的编制深度要求，设计单位提供的设计成果务必保证完整性和准确性。

2. 管网设计

2.1消防设施设备齐全，工程范围至现状衔接；

2.2各专业设计师必须现场考察，主动与学校对接。

- 设计成果要求（中标后）

中标人后期提供的设计成果资料应满足规范及建设单位要求的设计深度。

施工蓝图4套（提供电子版1份）。

- 参选要求

1.投标报价的原则：

1.1本工程设计费最高限价4万元，投标报价不得高于招标人的最高限价，不符合以上条件的投标报价将被视为无效报价。。

1.2投标报价应包括：调查费、施工图设计、施工图设计为完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、咨询费、会务费、报告编制费、研究费、管理费、利润、税金等为完成本项目所需的全部费用。

2.中标人必须根据招标人的要求对建设方案进行修改，直至招标人满意为止，设计费不作调整，并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

- 费用结算

建设项目竣工验收后支付至合同价的100%。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：不收取询价、履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、其他资质材料

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；

3、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．所有有效报价中选择最低价中标。

附  件1:

询价报价表

| 学生公寓、周转公寓、招待所加装消防设施设计服务项目设计费（最高限价4万） |  |
| --- | --- |
| 询价报价总金额 | 人民币大写： 小写： |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。