询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院模拟机舱造水机管路改造项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：模拟机舱造水机管路改造

项目编号：HYXJ2024004

采购预算：48000元

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2023年1月 29日14时00分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：黄老师

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：张老师；电话：15862820436

2024年1月19日

项目需求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物或服务名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水循环水泵 | 船用， 排量4M3/h以上， 扬程15米及以上，电源380V/50Hz | 1 | 管路改造过程中若发现还有需要升级或新增的设备设施，由供方负责。供方可实地勘察，可增设其它费用，但不得超过本项目预算。 |
| 2 | 防爆型电加热器 | 船用， 不锈钢材质， 电源380V/50Hz， 功率30KW及以上 | 1 |  |
| 3 | 控制电箱 | 定制，内部元件船用， 用于电加热器高低温自动/手动控制，温度显示，循环水泵起停控制 | 1 |  |
| 4 | 管材 | 船用， 管路、法兰、弯头、阀件、盲板等 | 若干 |  |
| 5 | 管路附件 | 船用， 管支架、管卡、螺丝、螺母、垫片等 | 若干 |  |
| 6 | 水位计 | 船用， 玻璃式 | 2 |  |
| 7 | 水位控制器 | 船用， 浮球式 | 2 |  |
| 8 | 电工材料 | 船用 国标电缆、电缆导架、扎带、螺丝、螺母等 | 若干 |  |
| 9 | 安装辅材 | 船用，焊条、焊丝、气体、油漆等 | 若干 |  |
| 10 | 安装服务 | 船用，旧管路拆除，新管路安装，热水管包扎隔热层，冷水管涂防锈漆及绿色面漆 |  |  |
| 总限价 |  |  |  |  |

二、质保要求：质保期  3  年，质保期内提供全免费保修、维护。

三、交货期限：合同签订之日起 15 日内交付使用。

四、付款方式：验收合格后，支付合同总价款的100%。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：不收取询价、履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；

3、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．评标办法

低价中标法：满足询价文件要求且有效报价总金额最低的投标人为第一中标候选人。

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价报价总金额 |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。