询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院  航空工程实训中心监控加装  项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：航空工程实训中心监控加装

项目编号：HYXJ2023045

采购预算：1.5万

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2023 年09月25日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：刘老师；电话：18761739209

2023年 09月 20日

项目需求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物或服务名称 | 技术参数 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万星光电动变焦红外一体机 | 天地伟业TC-C55BS | 2个 |  |
| 2 | 摄像机配套 | 安装支架，专用电源 | 2个 |  |
| 3 | 立杆 | 3.5米摄像机立杆 | 1个 |  |
| 4 | 设备箱 | 不锈钢材质 | 1个 |  |
| 5 | 防雷器 | 网络/220V电源2合1多能能防雷器 | 2个 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 一光两电 | 2个 |  |
| 7 | 4口终端盒 | 含光纤盒、耦合器、尾纤、跳线，光纤熔接 | 2个 |  |
| 8 | 网线 | 室外防水网线，超五类 | 200米 |  |
| 9 | 室外光纤 | 4芯室外单模 | 500米 |  |
| 10 | 电源线 | RVVP2*1.0 | 500米 |  |
| 11 | PVC管 | PVC25 | 500米 |  |
| 12 | 施工与辅材 | - | 1套 |  |

二、质保要求：质保期 1 年，质保期内提供全免费保修、维护。

三、交货期限：合同签订之日起 30日内交付使用。

四、付款方式：验收合格后，支付合同总价款的100%。

五、安装要求：接入原有的监控系统软件中。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：不收取询价、履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；

3、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价报价总金额 |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。