询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院_学生宿舍空气质量检测服务_项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：学生宿舍空气质量检测服务

项目编号：HYXJ2024057

采购预算：4.8万元。

二、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人资质类别和等级: 具有国家认可并具有法律效应的CMA资质并保证检测报告具有法律效应，证书在有效期内（需提供相关证书复印）。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年7月30日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：宋老师；电话：0513-85960803

2024年7月26日

项目需求

一、项目概况

1. 项目名称：学生宿舍空气质量检测服务

2. 项目地点：学生宿舍

3. 项目范围: 本次检测的房间数为175间, 因相关项目需要，每个房间需进行2次检测，具体数量如有调整由招标人确定。

二、项目技术要求

1.严格按照GB50325－2020的要求进行检测工作；

2.检测范围为甲醛，苯，甲苯，二甲苯，TVOC。

三、时间要求：

1、中标人需在接到招标人通知后2天内完成相应检测工作量，并在检测完成后3天内出具具有法律效应的检测报告（5份）。

2、本次检测工作分批进行，具体以招标人通知为准。

3、如不能按期完成，每超过1天，处罚金1000元，从支付的项目款项中扣除。

四、付款方式：中标人完成招标人通知的所有检测工作量并出具具有法律效应的检测报告后，招标人全额支付项目款项（按实际检测的点位数进行结算）。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.履约保证金：不收取履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

（二）报价部分：

1、询价报价表。

六.询价报价

（一）本项目招标控制价：4.8万元；

（二）询价报价包括为完成本项目所需的人力、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．评标办法

低价中标法

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 品名 | 数量 | 每间点位数 | 点位单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍室内空气质量检测 | 175间（每个房间2次检测） | 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。