南通航运职业技术学院

船舶教学设备采购招标书

为满足船舶检验实验室教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购买船舶检验设备一批，现就有关事宜说明如下：

- 采购设备的名称、配置与数量

| 序号 | 产品名称 |  | 型号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波探伤仪 | 全数字智能超声波探伤仪 | PXUT-3300 | 1.主机；2.模拟/数字/标准三种探伤方式；3.DAC和探伤标准生成软件；4.仪器及探头参数自动测量；5.测量材料厚度和材料声速；6.12个探伤工艺通道；7.回波包络；8.曲面生成修正；9.DAC补偿；10.锻件/AVG及缺陷孔径和当量评定；11.打印通信线和驱动软件；12.电源适配器；13.直探头、斜探头、探头线；14.仪器包 | 台 | 1 |
| 2 |  | 全数字智能超声波探伤仪 | PXUT-350+ |  | 台 | 1 |
| 3 | X射线探伤机及相关设备 | 携带式变频充气X射线探伤机 | XXQ-2005Z（周向） | 玻璃射线管；周向锥把 | 台 | 1 |
| 4 |  | 携带式变频充气X射线探伤机 | XXG-2005（定向） | 陶瓷射线管 | 台 | 1 |
| 5 |  | 国产多功能数显定时钟 | HD-30 |  | 台 | 1 |
| 6 |  | 国产暗室可调光红灯 | HD-20 |  | 台 | 1 |
| 7 |  | 国产强冷光源观片灯 | HD-51 |  | 台 | 2 |
| 8 |  | 国产显、定影粉 | 5加仑 |  | 套 | 5 |
| 9 |  | 国产天津Ⅲ型胶片：14#x17#x50 |  |  | 盒 | 1 |
| 10 |  | 国产射线现场示警灯 | HD-27 |  | 台 | 1 |
| 11 |  | 国产个人射线计量报警仪 | FJ-2000 |  | 个 | 1 |
| 12 |  | 洗片槽（定做，不锈钢） |  |  |  | 未定 |
| 13 | 磁粉探伤仪 | 电磁轭探伤仪（便携式磁粉探伤仪） | CJE-1 |  | 台 | 2 |
| 14 |  | 多用磁粉探伤仪（便携式磁粉探伤仪） | CYE-3B | 磁钳形探头、环形探头 | 台 | 1 |
| 15 |  | 旋转磁场探伤仪（便携式磁粉探伤仪） | CXD-3 |  | 台 | 1 |
| 16 | 着色探伤计 |  |  |  | 套 | 5 |

二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（按附后的表格分栏填写，含安装调试费用）。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本两份。

四、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，2006年11月底前到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

五、投标时间地点及联系方式

- 投标人请于2006年 11月 10 日下午17:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章），同时提供与投标产品一致的产品彩页说明。投标保证金人民币伍仟元整（支票进帐单）送达南通航院办公楼三楼纪检监察室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：0513-83534931 ），（地址：南通市新建路一号，邮政编码：226006；帐号：32001648636052503151开户行：建行南通分行营业部。不符合规定的标书不予受理。

- 六、违约处理

- 1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

- 2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

货到后，安装调试验收合格，支付合同的90%，余款一年后一次付清，

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处

2006/10/30

附表：                          投 标 报 价   表

| 序号 | 产品名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波探伤仪 | 全数字智能超声波探伤仪 | PXUT-3300 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  | 全数字智能超声波探伤仪 | PXUT-350+ | 台 | 1 |  |  |
| 3 | X射线探伤机及相关设备 | 携带式变频充气X射线探伤机 | XXQ-2005Z（周向） | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  | 携带式变频充气X射线探伤机 | XXG-2005（定向） | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 国产多功能数显定时钟 | HD-30 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  | 国产暗室可调光红灯 | HD-20 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  | 国产强冷光源观片灯 | HD-51 | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  | 国产显、定影粉 | 5加仑 | 套 | 5 |  |  |
| 9 |  | 国产天津Ⅲ型胶片：14#x17#x50 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 10 |  | 国产射线现场示警灯 | HD-27 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  | 国产个人射线计量报警仪 | FJ-2000 | 个 | 1 |  |  |
| 12 |  | 洗片槽（定做，不锈钢） |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 磁粉探伤仪 | 电磁轭探伤仪（便携式磁粉探伤仪） | CJE-1 | 台 | 2 |  |  |
| 14 |  | 多用磁粉探伤仪（便携式磁粉探伤仪） | CYE-3B | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  | 旋转磁场探伤仪（便携式磁粉探伤仪） | CXD-3 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 着色探伤计 |  |  | 套 | 5 |  |  |