江苏航运职业技术学院

校园安防设备及系统维保服务项目

招

标

文

件

采   购   人：江苏航运职业技术学院

招标代理机构：上海城建工程咨询有限公司

2023年4月 21 日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章   合同条款及格式	16

第四章  项目需求	28

第五章  资格审查	39

第六章  评标办法	40

- 第一章 招标公告

项目概况

江苏航运职业技术学院校园安防设备及系统维保服务项目的潜在供应商应在江苏航运职业技术学院官网获取招标文件，并于2023年5月18日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：HYZB20230419021

2、项目名称：江苏航运职业技术学院校园安防设备及系统维保服务项目；

3、预算金额：人民币48万元/2年；

4、最高限价：人民币48万元/2年，报价超过最高限价的为无效投标；

5、采购需求：详见本项目招标文件第四章；

6、合同履行期限：服务期贰年，项目实行年度考核，合同一年一签。如年度考核不合格（80分以下），不予续签合同,采购人另行招标。

7、本项目（是/否）接受联合体投标:否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且营业执照范围内需包含本次招标的内容范围；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单；

7.关于资格文件的声明函（格式按第七章）；

8.本项目不接受联合体形式的投标及任何形式的分包或转包；

9.符合相关法律、法规规定的其他要求；

10.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

11.以上未尽之处详见第五章资格审查表。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

(四)本项目的特定资格要求：/

三、供应商投标文件的递交

截止时间：2023年5月18日09时30分

地点：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼开标室，如有变动另行通知。

招标文件售价：300元（现金）/份，开标现场缴纳。

- 四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 五、其他补充事宜

- （一）投标保证金：无

- 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：    江苏航运职业技术学院

地址：    南通市开发区通盛大道185号

联系方式：     陈老师，13962968863

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：　　　上海城建工程咨询有限公司

地　址：南通市崇川区紫琅科技城11A六楼

联系方式：　　陈女士，18361800206

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2本招标文件由代理机构负责解释。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）技术参数及要求

（6）资格审查

（7）评标办法

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的询问

7.1任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间10日前以电子文件形式（不具单位名称）发送至3094920700@qq.com邮箱，向代理机构或采购人提出。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏航运职业技术学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、技术标、报价标；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标文件的编制及装订

供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式、穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

10.4投标文件的份数和签署

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③报价标，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

10.5投标文件的密封及标记

1、供应商须将本项目投标文件：①、②、③分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章。

【特别提醒】投标文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价投标文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

11、投标文件的内容

11.1资格后审资料文件包括以下内容：

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式劳动合同复印件；

（2）投标人具备有效的营业执照，营业执照经营范围须包含本招标范围内容；

（3）须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（4）关于资格文件的声明函；

（5）现场勘查知情书；

（6）投标人认为其他必要的材料。

以上未尽之处详见第五章资格审查

11.2 技术标包括以下内容；

（1）“技术投标文件”中所须提供的材料（具体详见第六章评标方法及标准技术标的相关要求）

11.4报价标包括以下内容；

（1）投标函；

（2）安防系统常用零配件报价清单；

12、 标的物

详见项目需求。

13、有关费用处理

（1）投标人报价应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用。其中应包含但不限于所有材料费、加工制作费、设备费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。投标人在进行报价时应充分考虑到各环节成本因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准。即本项目服务周期结束前的所有费用且包含响应招标文件采购要求的所有费用。

每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或其委托受托人签署。总价和明细价大小金额必须一致，若有差异，以大写为准。

（3）本项目报价均须以人民币为货币单位。

14、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也列入报价。

15、投标货币

15.1投标文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15.2投标函及投标报价明细表上的价格应按招标文件规定填写。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要

求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

18.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

18.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

19.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按本章第10条的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

19.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第10条、第11 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

20、不予接收的投标文件

20.1未按本章第10款规定密封的投标文件，采购人不予接收。

20.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

- 五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

21.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

21.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

21.4 开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

21.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

21.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会小组构成共5人。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

23．评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24．投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金（本项目不适用）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

25.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按要求交纳投标保证金的；

26.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

26.1.5投标人的报价超过了采购预算的；

26.1.6未通过符合性检查的；

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

26.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件

做出实质性响应的供应商不足三家情况，按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

28.2代理机构将在“江苏航运职业技术学院官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.3.1提供虚假材料谋取中标的；

28.3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.3.7不符合法律、法规的规定的。

28.4. 有下列情形之一的，属于恶意串通：

28.4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

28.4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

28.4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

28.4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

28.4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

28.4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

28.4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

29、质疑处理

29.1参加投标单位认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.2质疑必须以参加投标单位法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标单位的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分。

注明：本招标文件要求所有投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商、采购人发出中标通知书。

30.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到代理机构现场签收中标通知书。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、合同签订相关事项

31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报主管预算单位和财政部门同意后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.付款：

33.1投标人中标后，将合同总价的10%作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在服务质保期满后，由需方一次性无息退还。

33.2合同期内每半年付款一次，每次付款费用包括年服务费50%和更换单价200元以上的设备零配件费用（含税）。

33.3如需更换200元以上的设备零配件等，中标人须依据投标文件中提供的报价清单向招标人提出书面预算，并征得采购人书面同意后方可购买。采购设备安装到位经验收合格后，中标供应商人出具正式发票，招标方在收到发票后一个月内支付款项。

34、被确认成交供应商须向采购代理机构支付服务费，收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定执行，本项目成交服务费人民币收取4500元，在领取中标通知书时一次性收取。

# 第三章   合同条款及格式

甲方：江苏航运职业技术学院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利，友好协商的基础上，乙方向甲方提供校园安防监控系统维保服务，甲方向乙方支付相应价款事宜，达成如下协议：

一、项目维护范围：

江苏航运职业技术学院校园安防系统由大门机动车管理系统、车辆违章测速系统、LED违章公布系统、短信平台系统，标准化考试监控系统、安防视频监控系统组成的综合管理平台，安防视频监控系统覆盖校区道路、宿舍公寓楼、食堂、体育馆、西门商业街、部分教学楼、操场、招待所、周转公寓、实训楼、水上训练中心、考证区域等场所，各种不同类型的监控摄像机。

摄像机点位表

| 序号 | 区域 | 摄像头数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 一、学生公寓区 |  |  |
| 1 | A#公寓 | 67 |
| 2 | B#公寓 | 78 |
| 3 | C#公寓 | 63 |
| 4 | D#公寓 | 73 |
| 5 | E#公寓 | 76 |
| 6 | F#公寓 | 74 |
| 7 | G#公寓 | 80 |
| 8 | H#公寓 | 78 |
| 9 | J#公寓 | 62 |
| 10 | K#公寓 | 62 |
| 二、食堂 |  |  |
| 1 | 思源堂 | 108 |
| 2 | 思本轩 | 115 |
| 三、体育馆 |  |  |
| 1 | 体育馆 | 22 |
| 四、崇德楼 |  |  |
| 1 | 崇德楼 | 28 |
| 五、室外 |  |  |
| 1 | 学生公寓区室外 | 21 |
| 2 | 校区出入口 | 18 |
| 3 | 原西门商业街 | 8 |
| 4 | 室外操场 | 55 |
| 5 | 室外道路 | 38 |
| 六、水上训练中心 |  |  |
| 1 | 水上训练中心 | 6 |
| 七、崇行楼 |  |  |
| 1 | 崇行楼公共区域 | 37 |
| 八、崇川楼 |  |  |
| 1 | 崇川楼公共区域 | 54 |
| 2 | 崇川楼考场监控 | 111 |
| 九、崇艺楼 |  |  |
| 1 | 崇艺楼公共区域 | 44 |
| 十、焊接中心 |  |  |
| 1 | 焊接中心 | 150 |
| 十二、学工处 |  |  |
| 1 | 学工处办公区域 | 4 |
| 2 | 创业中心 | 44 |
| 十三、教师公寓区 |  |  |
| 1 | 招待所 | 66 |
| 2 | 周转公寓 | 48 |
| 十四、河道区域 |  |  |
| 1 | 河道区域 | 23 |
| 十五、图文中心 |  |  |
| 1 | 图文中心9F | 4 |
| 十六、第三实训楼 |  |  |
| 1 | 第三实训楼 | 191 |
| 十七、崇礼楼 |  |  |
| 1 | 崇礼楼北楼实验室 | 2 |
| 十八、船员考证 |  |  |
| 1 | 北门 | 2 |
| 2 | 崇艺楼 | 31 |
| 3 | 崇海楼 | 57 |
| 4 | 水上训练中心 | 56 |
| 5 | 游泳馆 | 3 |
| 十九、其他 |  |  |
| 1 | 智能交通卡口摄像机 | 6 |
| 2 | 车牌识别摄像机 | 6 |
| 合计 |  | 2071 |

安防设备清单

| 序号 | 地点 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房（消控中心） | 核心交换机 | 中兴 | 台 | 1 |
|  |  | LED条屏 | 九晟 | 套 | 1 |
|  |  | UPS不间断电源 | 台达 | 台 | 1 |
|  |  | 电池组 | 中达电通 | 节 | 32 |
|  |  | 49"拼接屏 | 创维 | 块 | 18 |
|  |  | 拼接控制器 | 创维 | 台 | 1 |
|  |  | 图形工作站 | HP | 台 | 2 |
|  |  | 高清解码器 | 天地伟业 | 台 | 2 |
|  |  | 流媒体服务器 | 天地伟业 | 台 | 3 |
|  |  | 综合管理平台服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 运维管理平台服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 智能诊断平台服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 流媒体转发服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | EPON | 中兴 | 台 | 11 |
|  |  | OLT C320 | 中兴 | 台 | 1 |
|  |  | 网络存储服务器 | 天地伟业 | 台 | 38 |
|  |  | 监控专业硬盘 | 希捷 | 块 | 580 |
| 2 | 崇川楼标准化考场监控 | 摄像机 | 竞业达 | 台 | 111 |
|  |  | 网络存储服务器 | 竞业达 | 台 | 2 |
|  |  | 考场自动校时同步时钟 | 洪威 | 个 | 92 |
|  |  | 拾音器 | 金泽 | 套 | 111 |
|  |  | 无线信号屏蔽仪 | 洪威 | 台 | 92 |
|  |  | 交换机 | 锐捷 | 台 | 10 |
|  |  | SIP网关/媒体转发服务器 | 竞业达 | 台 | 1 |
|  |  | 网络存储设备 | 竞业达 | 台 | 2 |
|  |  | 核心交换机 | 锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 企业级硬盘（4T） | 希捷 | 块 | 16 |
|  |  | 考务互动网关 | 竞业达 | 台 | 1 |
|  |  | 液晶拼接屏 | 创维 | 台 | 6 |
|  |  | 高清拼接控制器 | 创维 | 套 | 1 |
|  |  | 网络数字解码矩阵 | 竞业达 | 台 | 3 |
|  |  | 同步计时电波钟 | 洪威 | 台 | 1 |
|  |  | 图文工作站 | HP | 台 | 1 |
|  |  | UPS | 中达电通 | 台 | 1 |
|  |  | 电池 | 中达电通 | 只 | 60 |
| 3 | 智能交通系统 | ETC微波读写器 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 车道控制机 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 道闸 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 快速直杆 | 伟龙金溢 | 根 | 6 |
|  |  | 车牌识别摄像机 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 岗亭监控计算机 | HP | 台 | 3 |
|  |  | 管理服务器 | HP | 台 | 1 |
|  |  | 单柱式标志 |  | 套 | 6 |
|  |  | 隔离护栏 |  | 米 | 60 |
|  |  | 减速带 |  | 米 | 50 |
|  |  | 单机芯摆闸 | 创新通 | 台 | 6 |
|  |  | 控制器 TCP/IP | 创新通 | 套 | 3 |
|  |  | 卡口高清摄像机 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 窄波雷达 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 补光灯 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 光端机 | 阳光怡和 | 对 | 3 |
|  |  | 卡口终端服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘 | 希捷 | 块 | 2 |
|  |  | 管理服务器 | HP | 台 | 1 |
| 4 | 宿舍区 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 734 |
|  |  | 接入交换机 | 中兴 | 台 | 38 |
|  |  | 光端机 | 阳光怡和 | 对 | 10 |
| 5 | 食堂 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 223 |
|  |  | 49寸监视器 | 创维 | 台 | 11 |
|  |  | 解码器 | 天地伟业 | 台 | 11 |
|  |  | 接入交换机 | 中兴 | 台 | 10 |
| 6 | 大门（室外道路） | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 56 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 3 |
| 7 | 体育馆 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 22 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 2 |
| 8 | 西门商业街 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 8 |
|  |  | 光端机 | 阳光怡和 | 对 | 3 |
| 9 | 崇德楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 28 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 2 |
| 10 | 崇川楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 54 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 4 |
| 11 | 水上训练中心 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 1 |
| 12 | 崇行楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 37 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 4 |
| 13 | 崇艺楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 44 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 3 |
| 14 | 室外操场 | 摄像机 |  | 台 | 55 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 9 |
|  |  | EPON | 中兴 | 台 | 10 |
| 15 | 金工实训中心 | 摄像机 | 海康 | 个 | 150 |
|  |  | 汇聚交换机 | 华为 | 台 | 1 |
|  |  | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 网络存储服务器 | 海康 | 台 | 7 |
|  |  | 4T监控专业硬盘 |  | 块 | 43 |
|  |  | 接入交换机 | 华为 | 台 | 10 |
| 16 | 学工处 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 48 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 3 |
| 17 | 教师公寓区 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 114 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 7 |
| 18 | 河道区域 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 23 |
|  |  | 光端机 | TP-LINK | 对 | 8 |
| 19 | 图文中心 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 4 |
|  |  | 光端机 | TP-LINK | 对 | 1 |
| 20 | 崇礼楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 2 |
|  |  | 光端机 | TP-LINK | 对 | 1 |
| 21 | 船员考证 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 149 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 7 |
|  |  | 高保真拾音器 | 快鱼 | 台 | 149 |
| 22 | 第三实训楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 191 |
|  |  | 交换机 |  | 台 | 10 |

学校根据维修维护的紧急性将安防摄像机分类：一类监控包括公寓大门、食堂、教学办公楼大门、室外交通道路（具体点位签合前明确标注）；二类监控：其他摄像机位。

二、维护保养内容：

针对以上涉及到的硬件、平台进行日常巡视、检修、维护、保养服务和出现故障后的紧急维护修理，保证系统的正常工作和运行，同时建立维护记录档案，配合甲方专网改造等。若系统软件问题则必须配合软件人员，共同解决问题；

(一) 应急抢修

1.应急抢修是对监控系统突然出现的问题进行立刻修理的措施。监控系统必须保证正常录像，不影响学校正常教学、科研工作秩序。

2.设备故障响应：乙方维保人员在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在工作时间以内1小时内到达故障现场，工作时间以外2小时内到达故障现场，并处理解决问题。

3.故障修复：一般故障4小时内修复、重大故障24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。遇节假日和重大活动期间，乙方应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。

4. 涉及一类监控按上述故障响应时间和故障修复时间执行，二类监控的故障响应时间和故障修复时间可以适当延长，但不得超过上述时间的两倍。

5.设备更换：系统中设备损坏的零部件单次单价200元以下的零配件及耗材费用由乙方承担更换，200元以上的经甲乙双方认定后，费用由甲方支付。如有专业设备损坏甲方可以委托乙方按当期市场主导价代为采购，但单价不得高于乙方维修零配件报价清单中的报价，乙方应予配合。费用按实际发生的数量计算总额收取。如遇维修零配件报价清单中的产品停产，同品牌的替换产品不得低于投标产品的技术参数要求应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并经保卫处相关人员签字确认后交保卫处留档，以作为支付维保费和硬件更换费用的依据。

(二)日常维护保养

1.维保项目委派项目负责人      （联系电话：           ）负责运维项目日常运行巡检，每天24小时响应和平时维护保养。乙方至少委派一名专业技术人员，每天8小时工作制，确保全天候应急响应和平时维护保养，确保设备正常运行，协助做好校园大门人脸识别项目的数据录入、监控中心监控的调阅等工作。驻场人员需接受甲方考勤，驻场维保人员需具备相关技术资质且年龄不得超过50岁。在合同期内未经甲方同意不得擅自更换项目负责人和驻场人员。

2.对监控系统硬件巡检

(1)依次巡查学校所有摄像头的工作情况，发现故障的摄像头立即修理或更换，发现模糊画面的立即派人将摄像头镜头擦干净，发现镜头位置偏移的立即矫正。

(2)摄像机保养：乙方至少每星期1次对设备运行状态进行检查(重点部位摄像机正常运转达标率达到100%)。看是否有摄像机损坏，并做好记录，发现问题及时解决。

(3)其他保养：乙方至少每月1次对主要设备进行详细检测，并做好记录。例如服务器和硬盘录像机是否工作正常，硬盘是否有损坏等，时间为每月的15号，雨天或节假日等顺延。

(4)根据维护检查情况每月出具月度报表。（内容包括：当月检查的硬件和软件内容汇总、故障检修情况数量及维修情况汇总等）

(5)添加和完善监控点位图的绘制和设备、环境整理。

在监控点位图上必须标明各个摄像头的基本信息（含型号、安装日期、类型和名称），其中名称必须与监控录像软件里的名称一致。

(三) 系统改造和升级

如遇系统软件平台升级、设备迁移、保卫处监控中心规整等工作，乙方必须配合甲方和第三方进行工作。

(四) 业务技能培训

对甲方提出的培训要求，乙方将根据甲方的实际需求，积极配合甲方的工作，定期组织相关培训，完成一本维护保养常见问题的操作手册。

三、其他说明

1.监控系统常用零配件按以下型号、品牌、单价作为合同期内甲方委托乙方代为采购的价格。

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 最高限价(元) | 品牌 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 16盘位/80路 | 10000.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 2 | 红外半球摄像机 | 400万像素/1/2.7"/H265 | 690.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 3 | 红外枪式摄像机 | 400万像素/1/2.7"/H265 | 720.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 4 | 红外球机 | 400万像素/1/1.8"/6寸球/H265 | 4400.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 5 | 星光级枪式摄像机 | 400万像素/1/2.7"/ 最低照度： 彩色0.0005Lux， 黑白0.0001Lux/H265 | 640.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 6 | 400万全彩摄像机 | 400万像素/1/1.8"/支持内同步、黑白、彩色 | 880.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 7 | 车牌识别摄像机 | 传感器：⅓英寸CCD，140W像素 ★分辨率：1360（W）×1024（H） | 5200.00 | 伟龙金溢 |  |
| 8 | 卡口高清摄像机 | 300万1/1.8"逐行扫描CCD ★最大分辨率不小于2048×1536 | 7100.00 | 天地伟业/海康/大华 |  |
| 9 | 道闸杆 | 4m | 760.00 | 海康/捷顺/伟龙金溢 |  |
| 10 | 监控级硬盘 | 4T/SATA | 760.00 | 希捷/西数/三星 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 单模/SC/对 | 320 | 锐捷/H3C/TP-LINK |  |
| 12 | 交换机 | 二层接入交换机24个GE RJ45电接口+4个GE SFP光接口 交换容量≥336Gbps，转发性能≥72Mpps | 3800.00 | 中兴/锐捷/H3C |  |

注：具体分项中未列出的但在实际维保过程须使用,且单价200元以上设备在实际使用中乙方与甲方协商后解决。

2.乙方自行提供必要的维护保养工具设备（包括但不局限于电脑、脚手架、工程宝等），以便随时解决系统出现的各种各类故障，确保系统正常运行。校方提供仓库场馆给予存放。

3.在维修保养过程中，乙方自行解决驻场维保人员的住宿、用电用水、交通等相关费用。对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由乙方自行解决，如需甲方进行协调，则协调所发生的费用由乙方承担。

4.乙方在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任。

5.乙方维保期满或中途原因退出后，须免费延长一个月的照常维护，进行业务上的交接，以便于甲方后续工作安排。

6.维保期内响应及时，经考核服务质量良好，维保服务可以续签合同。

7.招标文件、投标文件是本合同的重要组成部分。

四、合同期限及付款方式

1.合同时间：   年  月  日至  年  月  日。服务期贰年。项目实行年度考核，合同一年一签。如年度考核不合格，不予续签合同,甲方另行招标。

2.付款金额及方式：维保年服务费人民币       元整（¥       元）；合同期内每半年付款一次，支付时间分别为每年的七月份、第二年的一月份，每次付款费用包括年服务费50%和单次单次考核周期内中标人更换单价200元以上的设备零配件费用（含税）。

如需更换200元以上的设备零配件等，乙方须依据投标文件中提供的报价清单向甲方提出书面预算，并征得甲方书面同意后方可购买。采购设备安装到位经验收合格后，乙方出具正式发票，甲方在收到发票后一个月内支付款项。

五、违约责任

单方毁约、不履行合同、履行合同有瑕疵或迟延履行均构成违约。违约方应向对方承担违约责任。

1.乙方若未按照协议提供服务，按照1000元/次进行处罚。累计三次以上不整改可以终止合同。

2、如遇重大安全责任事故事后调查由于监控黑屏或不清晰等原因应当承担一定的法律责任。

3、因乙方原因项目拖延，每日按逾期交货金额的5‰向甲方支付违约金。双方协商认可逾期除外。

六、合同的生效和修改

本合同一经双方签署盖章后立即生效，双方签署的相关文件具有同等法律效力。合同生效后任何变更必须经甲乙双方签署书面修改协议，任何一方单方面以任何方式做出的额外或不同的条款均属无效。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

七、争议的解决

对于履行本合同发生的任何纠纷，甲、乙双方首先应本着友好的原则进行协商解决；如协商不成，可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列二种方式解决：（一）提交南通市仲裁委员会仲裁；（二）依法向南通市人民法院起诉。

八、合同份数

本合同共伍份，甲方肆份，乙方壹份。

甲方:                                 乙方:

单位名称：江苏航运职业技术学院        单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

时间：                                时间：

# 第四章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目说明

项目编号：HYZB20230419021

项目名称：江苏航运职业技术学院校园安防设备及系统维保服务项目

最高限价：48万元/2年，投标总价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

服务周期：贰年。项目实行年度考核，合同一年一签，如年度考核不合格，不予续签合同,采购人另行招标。

## 二、项目内容及要求

### （一）项目概况

江苏航运职业技术学院校园安防系统由大门机动车管理系统、车辆违章测速系统、LED违章公布系统、短信平台系统，标准化考试监控系统、安防视频监控系统组成的综合管理平台，安防视频监控系统覆盖校区道路、宿舍公寓楼、食堂、体育馆、西门商业街、部分教学楼、操场、招待所、周转公寓、实训楼、水上训练中心、考证区域等场所，各种不同类型的监控摄像机2071台。

所有前端监控摄像机将采集的音视频文件通过网络传输到各楼宇的网络接入汇聚点，各楼宇汇聚点通过光纤传输到监控中心万兆核心交换机，接入安防综合管理平台、运维平台、视频诊断平台，进行统一管理、权限管理、存储和解码上电视墙。数据传输接入采用全千兆专业网络设备保障视频的带宽，所有安防设备（安防综合管理平台、视频诊断系统、运维系统、NVR录像设备、解码设备、前端摄像机）采用天地伟业传输接入设备、核心数据交换设备采用中兴通讯的产品。

高质量的维保服务是安防监控发挥正常功能的前提保障。为保障整个系统正常稳定运行，实现整个维保工作系统化、规范化、档案化，依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ／T16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合学校监控设备实际和管理要求,对学校安防系统运维项目进行招标。校园安防监控数量在本次招标服务期内将会逐年增加，年增长率约100台左右，投标人须统筹考虑综合报价。

### （二）需求一览表

摄像机点位表

| 序号 | 区域 | 摄像头数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 一、学生公寓区 |  |  |
| 1 | A#公寓 | 67 |
| 2 | B#公寓 | 78 |
| 3 | C#公寓 | 63 |
| 4 | D#公寓 | 73 |
| 5 | E#公寓 | 76 |
| 6 | F#公寓 | 74 |
| 7 | G#公寓 | 80 |
| 8 | H#公寓 | 78 |
| 9 | J#公寓 | 62 |
| 10 | K#公寓 | 62 |
| 二、食堂 |  |  |
| 1 | 思源堂 | 108 |
| 2 | 思本轩 | 115 |
| 三、体育馆 |  |  |
| 1 | 体育馆 | 22 |
| 四、崇德楼 |  |  |
| 1 | 崇德楼 | 28 |
| 五、室外 |  |  |
| 1 | 学生公寓区室外 | 21 |
| 2 | 校区出入口 | 18 |
| 3 | 原西门商业街 | 8 |
| 4 | 室外操场 | 55 |
| 5 | 室外道路 | 38 |
| 六、水上训练中心 |  |  |
| 1 | 水上训练中心 | 6 |
| 七、崇行楼 |  |  |
| 1 | 崇行楼公共区域 | 37 |
| 八、崇川楼 |  |  |
| 1 | 崇川楼公共区域 | 54 |
| 2 | 崇川楼考场监控 | 111 |
| 九、崇艺楼 |  |  |
| 1 | 崇艺楼公共区域 | 44 |
| 十、焊接中心 |  |  |
| 1 | 焊接中心 | 150 |
| 十二、学工处 |  |  |
| 1 | 学工处办公区域 | 4 |
| 2 | 创业中心 | 44 |
| 十三、教师公寓区 |  |  |
| 1 | 招待所 | 66 |
| 2 | 周转公寓 | 48 |
| 十四、河道区域 |  |  |
| 1 | 河道区域 | 23 |
| 十五、图文中心 |  |  |
| 1 | 图文中心9F | 4 |
| 十六、第三实训楼 |  |  |
| 1 | 第三实训楼 | 191 |
| 十七、崇礼楼 |  |  |
| 1 | 崇礼楼北楼实验室 | 2 |
| 十八、船员考证 |  |  |
| 1 | 北门 | 2 |
| 2 | 崇艺楼 | 31 |
| 3 | 崇海楼 | 57 |
| 4 | 水上训练中心 | 56 |
| 5 | 游泳馆 | 3 |
| 十九、其他 |  |  |
| 1 | 智能交通卡口摄像机 | 6 |
| 2 | 车牌识别摄像机 | 6 |
| 合计 |  | 2071 |

安防设备清单

| 序号 | 地点 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房（消控中心） | 核心交换机 | 中兴 | 台 | 1 |
|  |  | LED条屏 | 九晟 | 套 | 1 |
|  |  | UPS不间断电源 | 台达 | 台 | 1 |
|  |  | 电池组 | 中达电通 | 节 | 32 |
|  |  | 49"拼接屏 | 创维 | 块 | 18 |
|  |  | 拼接控制器 | 创维 | 台 | 1 |
|  |  | 图形工作站 | HP | 台 | 2 |
|  |  | 高清解码器 | 天地伟业 | 台 | 2 |
|  |  | 流媒体服务器 | 天地伟业 | 台 | 3 |
|  |  | 综合管理平台服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 运维管理平台服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 智能诊断平台服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 流媒体转发服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | EPON | 中兴 | 台 | 11 |
|  |  | OLT C320 | 中兴 | 台 | 1 |
|  |  | 网络存储服务器 | 天地伟业 | 台 | 38 |
|  |  | 监控专业硬盘 | 希捷 | 块 | 580 |
| 2 | 崇川楼标准化考场监控 | 摄像机 | 竞业达 | 台 | 111 |
|  |  | 网络存储服务器 | 竞业达 | 台 | 2 |
|  |  | 考场自动校时同步时钟 | 洪威 | 个 | 92 |
|  |  | 拾音器 | 金泽 | 套 | 111 |
|  |  | 无线信号屏蔽仪 | 洪威 | 台 | 92 |
|  |  | 交换机 | 锐捷 | 台 | 10 |
|  |  | SIP网关/媒体转发服务器 | 竞业达 | 台 | 1 |
|  |  | 网络存储设备 | 竞业达 | 台 | 2 |
|  |  | 核心交换机 | 锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 企业级硬盘（4T） | 希捷 | 块 | 16 |
|  |  | 考务互动网关 | 竞业达 | 台 | 1 |
|  |  | 液晶拼接屏 | 创维 | 台 | 6 |
|  |  | 高清拼接控制器 | 创维 | 套 | 1 |
|  |  | 网络数字解码矩阵 | 竞业达 | 台 | 3 |
|  |  | 同步计时电波钟 | 洪威 | 台 | 1 |
|  |  | 图文工作站 | HP | 台 | 1 |
|  |  | UPS | 中达电通 | 台 | 1 |
|  |  | 电池 | 中达电通 | 只 | 60 |
| 3 | 智能交通系统 | ETC微波读写器 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 车道控制机 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 道闸 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 快速直杆 | 伟龙金溢 | 根 | 6 |
|  |  | 车牌识别摄像机 | 伟龙金溢 | 台 | 6 |
|  |  | 岗亭监控计算机 | HP | 台 | 3 |
|  |  | 管理服务器 | HP | 台 | 1 |
|  |  | 单柱式标志 |  | 套 | 6 |
|  |  | 隔离护栏 |  | 米 | 60 |
|  |  | 减速带 |  | 米 | 50 |
|  |  | 单机芯摆闸 | 创新通 | 台 | 6 |
|  |  | 控制器 TCP/IP | 创新通 | 套 | 3 |
|  |  | 卡口高清摄像机 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 窄波雷达 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 补光灯 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 光端机 | 阳光怡和 | 对 | 3 |
|  |  | 卡口终端服务器 | 天地伟业 | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘 | 希捷 | 块 | 2 |
|  |  | 管理服务器 | HP | 台 | 1 |
| 4 | 宿舍区 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 734 |
|  |  | 接入交换机 | 中兴 | 台 | 38 |
|  |  | 光端机 | 阳光怡和 | 对 | 10 |
| 5 | 食堂 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 223 |
|  |  | 49寸监视器 | 创维 | 台 | 11 |
|  |  | 解码器 | 天地伟业 | 台 | 11 |
|  |  | 接入交换机 | 中兴 | 台 | 10 |
| 6 | 大门（室外道路） | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 56 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 3 |
| 7 | 体育馆 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 22 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 2 |
| 8 | 西门商业街 | 摄像机 | 天地伟业 | 个 | 8 |
|  |  | 光端机 | 阳光怡和 | 对 | 3 |
| 9 | 崇德楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 28 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 2 |
| 10 | 崇川楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 54 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 4 |
| 11 | 水上训练中心 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 6 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 1 |
| 12 | 崇行楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 37 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 4 |
| 13 | 崇艺楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 44 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 3 |
| 14 | 室外操场 | 摄像机 |  | 台 | 55 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 9 |
|  |  | EPON | 中兴 | 台 | 10 |
| 15 | 金工实训中心 | 摄像机 | 海康 | 个 | 150 |
|  |  | 汇聚交换机 | 华为 | 台 | 1 |
|  |  | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 网络存储服务器 | 海康 | 台 | 7 |
|  |  | 4T监控专业硬盘 |  | 块 | 43 |
|  |  | 接入交换机 | 华为 | 台 | 10 |
| 16 | 学工处 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 48 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 3 |
| 17 | 教师公寓区 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 114 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 7 |
| 18 | 河道区域 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 23 |
|  |  | 光端机 | TP-LINK | 对 | 8 |
| 19 | 图文中心 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 4 |
|  |  | 光端机 | TP-LINK | 对 | 1 |
| 20 | 崇礼楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 2 |
|  |  | 光端机 | TP-LINK | 对 | 1 |
| 21 | 船员考证 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 149 |
|  |  | 交换机 | 中兴 | 台 | 7 |
|  |  | 高保真拾音器 | 快鱼 | 台 | 149 |
| 22 | 第三实训楼 | 摄像机 | 天地伟业 | 台 | 191 |
|  |  | 交换机 |  | 台 | 10 |

学校根据维修维护的紧急性将安防摄像机分类：一类监控包括公寓大门、食堂、教学办公楼大门、室外交通道路（具体点位签合前明确标注）；二类监控：其他摄像机位

### （三）服务内容

1.应急抢修

1.1应急抢修是对安防系统突然出现的问题进行立刻修理的措施。安防系统必须保证正常录像，不影响学校正常教学、科研工作秩序。

1.2设备故障响应：中标人维保人员在接到招标人电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在工作时间以内1小时内到达故障现场，工作时间以外2小时内到达故障现场，并处理解决问题。

1.3故障修复：一般故障4小时内修复、重大故障24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。遇节假日和重大活动期间，中标人应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。

1.4涉及一类监控按上述故障响应时间和故障修复时间执行，二类监控的故障响应时间和故障修复时间可以适当延长，但不得超过上述时间的两倍。

1.5设备更换：系统中设备损坏的零部件单次单价200元以下的零配件及耗材费用由中标人承担更换，200元以上的经招标人和中标人双方认定后，费用由招标人支付。如有专业设备损坏招标人可以委托中标人按当期市场主导价代为采购，但单价不得高于中标人维修零配件报价清单中的报价，中标人应予配合。费用按实际发生的数量计算总额收取。如遇维修零配件报价清单中的产品停产，同品牌的替换产品不得低于投标产品的技术参数要求

应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并经保卫处相关人员签字确认后交保卫处留档，以作为支付维保费和硬件更换费用的依据。

2.日常维护保养

2.1必须派驻项目工作小组人员驻校服务，明确项目负责人，负责日常运行巡检。项目小组至少委派一名专业技术人员，每天8小时工作制，确保全天候应急响应和平时维护保养，确保设备正常运行。协助做好校园大门人脸识别项目的数据录入、监控中心监控调阅等工作。驻场人员需接受校方考勤，驻场维保人员需具备相关技术资质且年龄不得超过50岁，中标人需提供为该驻场维保人员已缴纳2022年9月以来近半年的社保证明。在合同期内未经校方同意不得擅自更换项目负责人和驻场人员。

2.2 对安防系统硬件巡检

(1)依次巡查学校所有摄像头的工作情况，发现故障的摄像头立即修理或更换，发现模糊画面的立即派人将摄像头镜头擦干净，发现镜头位置偏移的立即矫正。

(2)摄像机保养：乙方至少每星期1次对设备运行状态进行检查(重点部位摄像机正常运转达标率达到100%)。看是否有摄像机损坏，并做好记录，发现问题及时解决。

(3)其他保养：中标人至少每月1次对主要设备进行详细检测，并做好记录。例如服务器和硬盘录像机是否工作正常，硬盘是否有损坏等，时间为每月的15号，遇雨天或节假日等顺延。

（4）添加和完善监控点位图的绘制和设备、环境整理。

在监控点位图上必须标明各个摄像头的基本信息（含型号、安装日期、类型和名称），其中名称必须与监控录像软件里的名称一致。

- 系统改造和升级

如遇系统软件平台升级、设备迁移、保卫处监控中心规整等工作，中标人必须配合招标人和第三方进行工作。

- 业务技能培训

对招标人提出的培训要求，中标人将根据招标人的实际需求，积极配合招标人的工作，定期组织相关培训，完成一本维护保养常见问题的操作手册。

### （三）现场勘查

1.投标响应人请于2023年4月28日（联系人：陈老师13962968863）前至江苏航运职业技术学院对本次校园安防设备及系统维保服务项目现场环境进行实地勘查，以便使投标响应人自行查明或核实有关编制投标响应文件所必需的一切资料。投标响应人自行承担勘查现场的费用、责任和风险。

2.招标人向投标响应人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标响应人利用的资料，招标人对投标响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.投标响应人将签字确认的现场勘查知情书附于投标文件中。投标响应人须严格按本文件规定的时间进行现场勘查。逾期和未附现场勘查知情书的投标文件，恕不接收。

### （四）其他说明

投标文件须提供安防系统常用零配件报价清单，该报价作为合同期内招标人委托中标人代为采购安防系统常用零配件的最高限价。

安防系统常用零配件报价清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 最高限价(元) | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 16盘位/80路 | 10000.00 |  |  |
| 2 | 红外球机 | 400万像素/1/1.8"/6寸球/H265 | 4400.00 |  |  |
| 3 | 车牌识别摄像机 | 传感器：⅓英寸CCD，140W像素 ★分辨率：1360（W）×1024（H） | 5200.00 |  |  |
| 4 | 卡口高清摄像机 | 300万1/1.8"逐行扫描CCD ★最大分辨率不小于2048×1536 | 7100.00 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 单模/SC/对 | 320.00 |  |  |
| 6 | 交换机 | 二层接入交换机24个GE RJ45电接口+4个GE SFP光接口 交换容量≥336Gbps，转发性能≥72Mpps | 3800.00 |  |  |
| 7 | 红外半球摄像机 | 400万像素/1/2.7"/H265 | 690.00 |  |  |
| 8 | 红外枪式摄像机 | 400万像素/1/2.7"/H265 | 720.00 |  |  |
| 9 | 星光级枪式摄像机 | 400万像素/1/2.7"/ 最低照度： 彩色0.0005Lux， 黑白0.0001Lux/H265 | 640.00 |  |  |
| 10 | 400万全彩摄像机 | 400万像素/1/1.8"/支持内同步、黑白、彩色 | 880.00 |  |  |
| 11 | 道闸杆 | 4m | 760.00 |  |  |
| 12 | 监控级硬盘 | 4T/SATA | 760.00 |  |  |

注：具体分项中未列出的但在实际维保过程须使用,且单价200元以上设备在实际使用中中标人与招标人协商后解决。

中标人自行提供必要的维护保养工具设备（包括但不局限于电脑、脚手架、工程宝等），以便随时解决系统出现的各种各类故障，确保系统正常运行。校方提供仓库场馆给予存放。

除招标文件中规定招标人负责的工作外，在维修保养过程中，中标人自行解决驻场维保人员的住宿、用电用水、交通等相关费用。对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

中标人必须与招标人签订相关的保密协议。

投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。

投标人如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标人应在其投标文件中作出承诺。

中标人维保期满或中途原因退出后，须免费延长一个月的照常维护，进行业务上的交接。以便于招标人后续工作安排。

## 三、商务要求

### （一）履约保证金：中标价的10%。

（二）服务期限：贰年。项目实行年度考核，合同一年一签，如年度考核不合格（80分以下），不予续签合同,采购人另行招标。

### （三）付款方式

合同期内每半年付款一次，每次付款费用包括年服务费50%和更换单价200元以上的设备零配件费用（含税）。

如需更换200元以上的设备零配件等，中标人须依据投标文件中提供的报价清单向招标人提出书面预算，并征得招标人书面同意后方可购买。采购设备安装到位经验收合格后，中标人出具正式发票，招标方在收到发票后一个月内支付款项。

### （五）考核

中标人必须按计划对维保范围内的安防系统设备完成全部维修保养工作。招标人对中标人进行考核，中标人从设备运行情况、维护保养完成情况、故障维修情况、维保记录规范性、绘制完善监控探头、配合招标人和第三方进行软件平台升级、设备迁移等方面工作进行汇报，同时提出合理化改造建议。对中标人的维护保养服务满意度、规范性、及时性等进行考核评分(满分为100分)。对评分达到90分及以上的全额支付半年度维保费，考核评分每比90分低5分则相应扣减当考核周期5%的维保费，依次按比例递减。若考核评分低于50分，则全额扣减年度维保费或取消合同。（考核表见附件）

### （六）违约责任

中标人如未按合同条款履行维保义务导致设备缺乏维修保养而发生安全事故，对由此而产生的损失由中标人负全部责任，招标人有权保留追究中标人刑事责任的权利。

免责条款:

1.因自然灾害、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按合同要求时限进行维修处理的，甲方对乙方不予处罚。

2.因雷击、火灾等不可抗拒因素，供电事故、过于潮湿或干燥等非设备工作环境因素，操作不当等人为因素造成设备损坏的，甲方另行与乙方商讨设备维保费用。

# 第五章  资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，须提供有效证明材料； |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件）； |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合第二章“投标人须知”第11项规定； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法人身份证明或授权委托书 | 法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式劳动合同复印件； |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照，营业执照经营范围须包含本招标范围内容； |
|  |  | 重大违法记录的承诺书 | 须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式按第七章）； |
|  |  | 声明函 | 关于资格文件的声明函（格式按第七章）； |
|  |  | 其他要求 | 现场勘查知情书； |
|  |  | 其他材料 | 投标人认为其他必要的材料。 |

- 第六章  评标办法

1、本次评标采用综合评分法，将投标企业资信、业绩、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。评审后得分由高到低顺序排列，评出综合评审最优的投标人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

2、本项目开标顺序为：资格审查- 技术标开标、评审-报价标开标、评审 - 确定中标候选人。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场在规定时限之内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、本项目评标委员会成员共5人；

5、分值构成(总分100分)，技术部分：80分；投标报价：20分。

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项目 | 评审因素 | 分值（分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人实力分 | 公司资质分 | 5 | 投标人具有 1.电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 2.质量管理体系ISO9001认证； 3.环境管理体系ISO14001认证； 4.职业健康安全管理体系ISO45001认证； 5.售后服务体系GB/T27922认证； 每提供一项得1分，没有不得分。（证书需在有效期内，提供复印件并加盖公章） |
|  | 维护技术团队实力分 | 20 | 拟投入该项目的技术负责人具有机电工程二级及以上建造师、高级安全防范工程师、高级网络与信息安全工程师、智能建筑弱电高级工程师证书的，每提供1份得3分，最多得12分，不提供不得分。（提供复印件并加盖公章） 拟投入维护团队的技术人员具有安全防范工程师或智能建筑弱电工程师证书或网络与信息安全工程师的，每提供1人得2分，最多8分，不提供不得分。（提供复印件并加盖公章） （须出具证书复印件及投标人为上述人员缴纳的（2022年9月-2023年2月）社保证明原件，有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）。 |
|  | 安防维保业绩分 | 10 | 2020年4月1日以来（以合同签订时间为准）从事过高校安防项目系统维保业绩，每项得3分，最多得6分。其它类似安防项目系统维护业绩，每项得2分，最多得4分（以合同为准，同一法人单位不累加）。（提供复印件并加盖公章） |
|  | 业绩客户反馈分 | 8 | 2020年4月1日以来获得技防系统维保服务的业绩，业主单位对投标人评价为优的意见表（意见表须包含用户明确的评价意见、联系人及联系方式，对应合同，上述信息不全或者不提供，该项得分为0），每提供1份得2分，最多得8分，不提供不得分。（提供复印件并加盖公章） |
| 维保服务分 | 服务总体设计方案 | 18 | 根据服务整体方案合理、全面、适用性，从项目服务响应程度、项目服务实施方案、物资装备配套情况、备品备件库、可操作性等方面分别打分： ①项目服务响应程度：完全满足：6-5分；基本满足：4-3分；不够满足：2-0分； ②物资装备配套情况、备品备件库：完全满足：6-5分；基本满足：4-3分；不够满足：2-0分； ③对突发性事件的应急措施合理可行：完全满足：6-5分；基本满足：4-3分；不够满足：2-0分。 |
|  | 维保进度管理 | 8 | 根据投标人维保计划、故障处理措施、风险预警机制、应急方案等方面酌情打分。完全满足：8-6分；基本满足：5-3分；不够满足：2-0分；未提供不得分。 |
|  | 技术支持与培训 | 5 | 对监控室人员进行正确使用的培训。评委根据投标人提交的培训方案酌情打分。完全满足：3分；基本满足：2分；不够满足：1分；未提供不得分。 提供原有校园安防综合管理平台、运维平台、视频诊断平台原厂技术支持服务承诺函，得2分，未提供不得分。 |
|  | 应急处理 | 3 | 安防系统突发事件应急处理方案 完全满足：3分；基本满足：2分；不够满足：1分；未提供不得分。 |
|  | 维修零配件报价清单 | 3 | 监控系统零配件报价清单中1、2、3、4、5、6项权重30%，7、8、9、10、11、12项权重70%，根据投标人提供的维修零部件报价,各产品单价报价分值最低者得3分，次低者得2分，其他得1分。 维修零配件报价得分=∑（1+2+3+4+5+6）/6*30%+∑（7+8+9+10+11+12）/6*70% |

### 5.1投标报价：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

第七章  投标文件格式

投  标  文  件

（资格审查文件/技术标/报价标）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 第一部分  资格审查文件内容

目   录

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料；

（2）投标人具备有效的营业执照，营业执照经营范围须包含本招标范围内容；

（3）须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（4）关于资格文件的声明函；

（5）现场勘查知情书；

（6）标人认为其他必要的材料。

一、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、授权委托书

（采购人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

三、关于资格文件的声明函

江苏航运职业技术学院：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 日

四、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年     月     日

五、现场勘查知情书

经过现场勘查，投标人对本次校园安防设备及系统维保服务项目的现场及周围环境情况已知晓，服务范围包含校区道路、宿舍公寓楼、食堂、体育馆、西门商业街、部分教学楼、操场、招待所、周转公寓、焊接中心、实训楼、水上训练中心、考证区域等场所，各种不同类型的监控摄像机2071个视频监控点位、校园大门机动车管理系统、车辆违章测速系统、LED违章公布系统、短信平台系统以及标准化考试监控系统等维保事项。

| 采购项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 采购单位名称 |  |  |
| 采购单位现场踏勘负责人签字 |  | 投标人加盖公章 |
| 现场踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |

- 第二部分  技术标主要内容

目  录

（包括但不限于以下内容）

1、封面

2、技术标投标书（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则为废标）：

（1）投标响应函；

（2）请按照本招标文件第六章“评标办法”技术标的评审因素及评审标准提供相关投标资料。

1、投标响应函

（招标人）：

依据贵单位                （采购项目名称及项目编号)项目公开招标的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实合法有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购单位验收、使用。

投标单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年    月    日

2、技术标其他格式自拟

第三部分  报价标主要内容

目   录

- 封面

- 投标函

- 安防系统常用零配件报价清单

1、投   标   函

（采购人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）服务招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 /年 （¥           /年）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现本项目目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2、安防系统常用零配件报价清单

项目名称：                                            招标编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 最高限价(元) | 供货品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 16盘位/80路 | 10000.00 |  |  |
| 2 | 红外球机 | 400万像素/1/1.8"/6寸球/H265 | 4400.00 |  |  |
| 3 | 车牌识别摄像机 | 传感器：⅓英寸CCD，140W像素 ★分辨率：1360（W）×1024（H） | 5200.00 |  |  |
| 4 | 卡口高清摄像机 | 300万1/1.8"逐行扫描CCD ★最大分辨率不小于2048×1536 | 7100.00 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 单模/SC/对 | 320.00 |  |  |
| 6 | 交换机 | 二层接入交换机24个GE RJ45电接口+4个GE SFP光接口 交换容量≥336Gbps，转发性能≥72Mpps | 3800.00 |  |  |
| 合计（权重30%） |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外半球摄像机 | 400万像素/1/2.7"/H265 | 690.00 |  |  |
| 8 | 红外枪式摄像机 | 400万像素/1/2.7"/H265 | 720.00 |  |  |
| 9 | 星光级枪式摄像机 | 400万像素/1/2.7"/ 最低照度： 彩色0.0005Lux， 黑白0.0001Lux/H265 | 640.00 |  |  |
| 10 | 400万全彩摄像机 | 400万像素/1/1.8"/支持内同步、黑白、彩色 | 880.00 |  |  |
| 11 | 道闸杆 | 4m | 760.00 |  |  |
| 12 | 监控级硬盘 | 4T/SATA | 760.00 |  |  |
| 合计（权重70%） |  |  |  |  |  |

每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

参加投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：