江苏航运职业技术学院

学生公寓智能电控维保服务项目招标文件

项目编号 ：HYZB20220417021

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：   2022 年  04  月   17 日

学生公寓智能电控维保服务采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对学生公寓智能电控系统维保服务采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：学生公寓智能电控系统维保服务采购项目

二、服务期限：三年

三、招标方式：此项目三年服务期总限价16万元。超过为废标。

采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需有有效的营业执照、税务登记证和组织代码机构证（或三证合一）复印件，加盖公章；

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与此项目有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有资料，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用) ；投标函；授权委托书等并加盖公章；；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）；

（七）其他：

1）投标人自2017 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）至少具有一项智能电控系统维保类项目业绩，请提供完整的合同复印件并加盖公章；

2）投标人承诺在合同签订前提供校方现有电控设备维修维保能力的佐证材料，请提供承诺函并加盖公章；

3）投标人须承诺能够满足“（一）项目需求一览表”中的所有条件和要求，请提供承诺函并加盖公章。

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2022年5月13日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

吴老师0513-85960881（水电维修中心）

黄老师0513-85960875（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间：另行通知。

十、开标地点：江苏航运职业技术学院创业园南楼一楼评标室。

十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的财务、税务、社保及信用等佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）本维保项目服务期三年。必须满足智能电控维保的相关要求。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | 服务期三年总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 航运学院智能电控维保 |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十二、履约保证金

中标人在中标后5日内，应将履约保证金5000元汇款至指定账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577，银行转账时备注注明“学生公寓智能电控维保项目履约保证金”。履约保证金在三年合同期满后，无息退还。

逾期不缴纳者，作弃标处理。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

二、项目技术要求

1、项目概况

江苏航运职业技术学院学生公寓宿舍智能控电模块系统（数量见清单），全部是常工电子产品，现进行对外委托维修维保。

2、维保要求：

确保智能控电系统各项控制管理功能及设备正常运行；

（1）确保单元用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，电表会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减）；

（2）确保单元预存电量低限提示报警：当用户单元所预存（拥有）的电量已减到设定低限值时（一般设为5度）；

（3）确保预购电量、无费关断：用户应首先到指定购电处购电，售电计算机将在十秒内自动将数据发送到电表，然后系统将给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元供电；

（4）确保定时控电：可根据自身管理需求，对用电时间进行定时控制，系统共有20个定时器，定时类型多样，可按不同日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值；

（5）确保负载限制：使用单位根据自身管理上的要求，可对用户单元的最大负荷进行统一、分组。单独设置不同的限流值。当某单元实际用电负荷超过设定用电负荷时，系统将自动切断该单元供电，只有当管理人员对该单元进行过流复位时，用户单元才可继续用电；

（6）确保单元用电情况查询：在系统软件和数据管理器上，用户可随时查询用户房间当时用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所有用电情况，基础用电和交费情况；

（7）确保故障自动报警：当系统监测到系统中有中位机不通讯，或计量模块控制错误时，系统会采用蜂鸣器报警；

（8）确保免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，可按每月/季度/年对各组别的用户设定不同的免费基础用电量；

（9）确保退费管理：系统管理员可以对用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；

（10）确保非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统有较大影响操作时，系统也将有所提示，保障用户操作安全；

（11）支持中途更换操作员：软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限；

（12）系统操作日志、帐户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性；

（13）对帐户的各项操作可批量和个别进行：系统允许对用户进行分组，默认为4组，最大可扩展到9组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作；

（14）断电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，ISIMS系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保证数据库的安全；

（15）用电数据统计分析功能：系统软件中含有报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速；

（16）欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V；

（17）实时监控：对每个房间的用电情况进行实时监控，实时监控的刷新速度为6秒一次，只要在6秒钟内就可以直观显示学生房间当前的用电数据（当前用电、剩余电量、已用电量、用电情况等）；

（18）数据多重备份：用电数据采用电脑，数据网关，中位机三重备份，当电脑关机或不正常时，电表会在数据网关的控制下正常运行；

（19）可拓展性：该系统具有收缴电费打印功能；

（20）乙方对甲方系统软件免费维护及升级（同一版本）；

（21）当甲方设备损坏时，乙方应免费修复或免费换新。

3、设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据网关 | ISIMS 2000B | 台 | 22 | 常工电子 |
| 2 | 计量模块 | ISIMS-XDS | 只 | 2524 | 常工电子 |
| 3 | 计量模块 | ISIMS-XC | 只 | 1882 | 常工电子 |
| 4 | 计量模块 | ISIMS-XCF | 只 | 64 | 常工电子 |
| 5 | 计量模块 | ISIMS-H | 块 | 120 | 常工电子 |
| 6 | 自助购电软件 | ISIMS | 套 | 1 | 常工电子 |
| 7 | 智能控电软件 | ISIMS | 套 | 1 | 常工电子 |

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.中标单位所供货的商品要符合我院提出的规格型号品牌，质量、技术要求等要符合相关行业标准，否则引起的安全等问题，由中标单位负责；

2.产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。并能确保24个小时内到现场解决问题。

3.乙方负责对甲方人员进行的技术培训1天、并提供陪班操作7个工作日，培训内容包括系统结构原理、模块控制原理、日常维护等。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

低价中标法：满足招标文件要求且有效报价最低的投标人为第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则重新组织招标或顺次递补。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为1个工作日。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的5个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、报价清单

| 序号 | 品名 | 服务期三年总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓智能电控系统维保 |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |