江苏航运职业技术学院

教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务项目

招标文件

项目编号：HYZB20231101060

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2023年11月01日

教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆装、送检、日常维保维修服务进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务

二、项目编号：HYZB20231101060

三、采购预算：人民币35万元

四、采购内容：详见第二部分  招标项目要求

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2、投标单位需同时具备以下资质：（提供相关资质复印件）

2.1、国家相关部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（工业管道安装GC2级）；

2.2、建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上资质；

2.3、安全生产许可证。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上年度财务报表或审计报表）

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供前三年，类似项目的合同复印件）

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（纳税记录和社保证明）

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）

7、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人具有有效的营业执照；

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与产品有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有产品，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

- 投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

八、截标时间：2023年11月21日09时:00分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

九、联系方式：

凌老师0513-85960862（15996581562）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

十一、开标时间：2023年11月21日09时:00分

十二、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

十三、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件中资格审查部分、技术响应部分、商务报价部分应分开编制、装订。资格审查部分、技术响应部分一正肆副，商务报价部分一正。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将资格审查部分、技术响应部分正本和副本分类密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件、采购单位现场勘查负责人签字确认的现场勘查知情书和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等），其中业绩合同需要包含近三年对山东多瑞电子科技有限公司气体监测服务系统：工控机、气体监测服务软件、总线制气体报警控制器及探测器、USB-RS485通讯转换模块以及其它附件的安装或者维护维保业绩合同或者山东多瑞电子科技有限公司对气体监测服务系统：工控机、气体监测服务软件、总线制气体报警控制器及探测器、USB-RS485通讯转换模块以及其它附件的拆卸维保维修授权书；投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。本项目最高限价为人民币35万元，报价超过最高限价的为无效投标。

（2）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（3）商务标报价清单。

（4）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务 | ******元/年 |
| 合计金额 大写： 小写： |  |  |
| 报价包含所有人工费、设备费、拆卸安装、检测、日常维保、维修费用等一切相关费用。 |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |

十四、项目资金兑付

1.履约保证金：投标人中标后，将合同总价的10% 作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。银行转账时备注中注明：教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务项目履约保证金，履约保证金在服务期满后若无违约问题，由需方一次性付清（无息）。

2.货款：在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，合同期内招标方每半年付款一次，将校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆装、送检、日常维保维修服务费用（合同总金额的50%）—次性支付给中标方。

十五、完成时间

合同签订后根据招标方要求和计量器械的有效期完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十六、违约处理

如不能按期完成及通过验收和造成计量器械超期未检，每超过1天，中标方应支付货款总额0.5％的违约金。

在计量器械拆装、送检、日常维保维修服务中发现有违约行为者，中标方按合同总额的30%进行赔偿，并将取消中标方（含委托方、被委托方）今后参与我院相关投标活动的资格。

第二部分  招标项目要求

一、项目总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

二、招标内容及要求

校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械清单如下：

| 序号 | 品名 | 数量 | 规格型号 | 实验室 | 实验室位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | 4 | 25mm,3.15MPa | 模拟机舱 | 崇艺楼南一楼 |
| 2 | 压力表 | 10 | 0-1.0MPa*5， 0-1.6MPa*3，0-6.0MPa *2 | 模拟机舱 | 崇艺楼南一楼 |
| 3 | 安全阀 | 1 | XQZ3、15-0 45-CL （消防气压给水设备） | 水上安全训练中心 | 水上中心东103 |
| 4 | 压力表 | 3 | XQZ3、15-0 45-CL （消防气压给水设备） | 水上安全训练中心 | 水上中心东103 |
| 5 | 安全阀 | 1 | PZH32/1000 (泡沫比例混合装置） | 水上安全训练中心 | 水上中心东102 |
| 6 | 压力表 | 3 | PZH32/1000 (泡沫比例混合装置） | 水上安全训练中心 | 水上中心东102 |
| 7 | 安全阀 | 1 | 干粉灭火装置 | 水上安全训练中心 | 水上中心东102 |
| 8 | 压力表 | 7 | 干粉灭火装置 | 水上安全训练中心 | 水上中心东102 |
| 9 | 压力表 | 3 | 二氧化碳灭火系统气瓶 | 水上安全训练中心 | 水上中心旱船底层二氧化碳操作间 |
| 10 | 压力表 | 4 | 空压机*2 | 现代控制 | 崇艺楼南531 |
| 11 | 压力表 | 10 | 空压机*5 | 现代控制 | 崇艺楼南517 |
| 12 | 压力表 | 1 | 空压机 | 现代控制 | 崇业楼101 |
| 13 | 压力表 | 8 | 滤缸0-0.6Mp a | 游泳池 | 游泳池 |
| 14 | 压力表 | 2 | 氧气罐 | 汽车实训室 | 崇行楼南103 |
| 15 | 压力表 | 2 | 空压机 | 汽车实训室 | 崇行楼中底楼 |
| 16 | 压力表 | 1 | 储气罐1.05MPa | 轨道车辆实训室 | 崇行楼南106 |
| 17 | 压力表 | 1 | 风缸1.6MPa | 轨道车辆实训室 | 崇行楼南106 |
| 18 | 压力表 | 1 | 膨胀罐10BAa | 城市轨道交通综合实训基地 | 崇业楼3楼南 |
| 19 | 安全阀 | 1 | A28W-16T | 智能制造实验室 | 崇行楼东109 |
| 20 | 压力表 | 1 | 储气罐1.6MPa | 智能制造实验室 | 崇行楼东110 |
| 21 | 氧气减压器 | 2 | Y-60 （0-2.5）MPa/Y60 （0-25）MPa | 金工实训中心 | 焊接技术中心 |
| 22 | 乙炔减压器 |  | Y-60 （0-4）MPa/Y60 （0-0.25）MPa |  |  |
| 23 | 二氧化碳减压器 |  | Y-60 （0-2.5）MPa/Y60 （0-16）MPa |  |  |
| 24 | 压力表 | 2 | Y-60 0-6MPA |  |  |
| 25 | 压力表 | 2 | Y-100 0-1.6MPA |  |  |
| 26 | 压力表 | 4 | Y-100 0-25MPA |  |  |
| 27 | 压力表 | 3 | Y-60 0-25MPA |  |  |
| 28 | 压力表 | 6 | Y-60 0-0.25MPA |  |  |
| 29 | 压力表 | 8 | Y-60 0-2.5MPA |  |  |
| 30 | 压力表 | 1 | Y-60 0-4MPA |  |  |
| 31 | 氩气表 | 92 | Y50/(0-250)kg/cm2 （0-25）MPa |  |  |
| 32 | 二氧化碳表 | 92 | Y50 （0-25）MPa |  |  |
| 33 | 二氧化碳减压器（浮子流量部分） | 42 | （1-25）L/min |  |  |
| 34 | 氩气减压器（浮子流量部分） | 16 | （1-25）L/min |  |  |
| 35 | 氩气减压器（浮子流量部分） | 26 | （1-25）L/min |  |  |
| 36 | 电化学氧测定仪 | 36 | GQ-DR600 |  |  |
| 37 | 气体探测器 | 5 | GQ-DR600 |  |  |
| 38 | 二氧化碳检测报警器 | 33 | GQ-DR600 |  |  |
| 39 | 数显卡尺 | 8 | （0-150）/0.01mm |  |  |
| 40 | 数显卡尺 | 3 | （0-200）/0.01mm |  |  |
| 41 | 焊接检验尺 | 5 | HJC40 |  |  |
| 42 | 钢卷尺 | 5 | 3m |  |  |
| 43 | 压力表 | 3 | 空压机共3台 |  |  |
| 44 | 电弧焊焊机 | 24 | ZX7-400 |  |  |
| 45 |  | 24 | ZX7-400SD |  |  |
| 46 |  | 1 | ZXE1-400 |  |  |
| 47 | 二氧化碳气体保护焊机 | 36 | MIG500GF |  |  |
| 48 |  | 8 | NBC-350Ⅲ |  |  |
| 49 |  | 1 | CPVE-400 |  |  |
| 50 | 二氧化碳浮子流量部分 | 48 | （1-25）L/min |  |  |
| 51 | 钨极氩弧焊焊机 | 36 | TIG400GT |  |  |
| 52 |  | 8 | ZX7-400STG |  |  |
| 53 |  | 2 | HT500D |  |  |
| 54 |  | 2 | WSM-400 |  |  |
| 55 |  | 1 | WSM-400IGBT |  |  |
| 56 |  | 1 | WSME-315 |  |  |
| 57 | 氩气浮子流量部分 | 96 | （1-25）L/min |  |  |
| 58 | 烘箱 | 1 | SH881-4 |  |  |
| 59 |  | 1 | ZYH-60 |  |  |

1.校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆装、送检、日常维保维修服务内容包括：根据教学计划安排和计量器械的有效期，每6个月完成一次所有教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆卸，并送南通市计量检定测试所测试标定，由其出具相应检测合格报告。

2.检测合格后，及时完成所有安全阀、压力表、温控计等计量器械的安装工作。

3.安装完成后所有压力容器及管道须进行完整的保压试验，并出具保压试验报告。

4.合同期内完成日常的维保、维修服务，在合同期内，中标人在接到投标方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在工作时间以内1小时内到达故障现场，工作时间以外2小时内到达故障现场，并处理解决问题。一般故障4小时内修复、重大故障24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。遇节假日和重大活动期间，中标人应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。该期限内包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用均由中标人承担。

5.在合同期内中标人负责软硬件系统运行的稳定性，负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统。

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.投标产品终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

2.合同期内，中标人在接到投标方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在工作时间以内1小时内到达故障现场，工作时间以外2小时内到达故障现场，并处理解决问题。一般故障4小时内修复、重大故障24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训。

四、现场勘查与答疑

1、由于涉及承压类特种设备的拆卸安装相关工作，投标响应人请于2023年11月10日前至江苏航运职业技术学院对相关设备及其周围环境进行勘查，并签字确认现场勘查知情书，以便使投标响应人自行查明或核实有关编制投标响应文件所必需的一切资料。投标响应人自行承担勘查现场的费用、责任和风险。

2、招标人向投标响应人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标响应人利用的资料，招标人对投标响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、投标响应人将采购单位现场勘查负责人签字确认的现场勘查知情书附于投标文件中。投标响应人须严格按本文件规定的时间进行现场勘查。逾期和未附现场勘查知情书的投标文件，恕不接收。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

低价中标法：满足招标文件要求且有效报价最低的投标人为第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期按法定规定执行。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的7个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

第四部分  合同文本

采 购 合 同（货物类）

供方：                                 合同编号：

需方：江苏航运职业技术学院             签订地点：江苏航运职业技术学院

签订时间：                             部门：教务处

项目名称：校内教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务采购项目合同

- 江苏航运职业技术学院 通过     公开招标       方式，确定供方为需方的供货商。

详细清单如下：

| 序号 | 品名 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务 | ******元/年 |
| 合计金额 大写： 小写： |  |  |
| 报价包含所有人工费、设备费、拆卸安装、检测、日常维保、维修费用等一切相关费用。 |  |  |

具体技术要求如下：

1.校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆装、送检、日常维保维修服务内容包括：根据教学计划安排和计量器械的有效期，每6个月完成一次完成所有教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆卸，并送南通市计量检定测试所测试标定，由其出具相应检测合格报告。

2.检测合格后，及时完成所有安全阀、压力表、温控计等计量器械的安装工作。

3.安装完成后所有压力容器及管道须进行完整的保压试验，并出具保压试验报告。

4.合同期内完成日常的维保、维修服务，在合同期内，供方在接到需方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在工作时间以内1小时内到达故障现场，工作时间以外2小时内到达故障现场，并处理解决问题。一般故障4小时内修复、重大故障24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。遇节假日和重大活动期间，供方应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。该期限内包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用均由供方承担。

5.在合同期内供方负责软硬件系统运行的稳定性，负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统。

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：试件材料严格按照国家统一标准，执行国家标准或部标准；加工尺寸严格按照招标文件中的图纸要求执行。

四、交（提）货时间、地点、方式：江苏航运职业技术学院内相关实训教室  。

五、需方验收前，货物损耗、运费等由       供方        承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：    见原厂商包装，包装物需方回收     。

七、验收标准、方法及提出异议期限： 验收标准、方法及提出异议期限： 以☑招标书　□技术协议书　□需方需求书　□国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试与检测，对技术性能有异议的须在5日内向供方提出 。

八、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：         详见随机装箱单             。

九、结算方式及期限：在需方现场安装调试（或服务）完毕后，经需方根据合同和标书条款验收合格，合同期内招标方每半年付款一次，将校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆装、送检、日常维保维修服务费用（合同总金额的50%）（金额大写：，小写：元），—次性支付给供方。

十、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十一、违约责任：

1、要求合同生效后，如不能按期完成及通过验收和造成计量器械超期未检，每超过1天，供方应支付货款总额0.5％的违约金。在计量器械拆装、送检、日常维保维修服务中发现有违约行为者，中标方按合同总额的30%进行赔偿，并将取消供方（含委托方、被委托方）今后参与我院相关投标活动的资格。

2、供方低于合同配置、技术标准供货，供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

十二、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十三、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、本合同一式伍份。供方壹份、需方肆份。

十五、保修期限：  计量器械检验合格有效期内   。

十六、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 日期：20 年 月 日 电话： 地址： | 单位名称（章）：江苏航运职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 日期： 20 年 月 日 电话：0513-85960860 地址：南通经济开发区通盛大道185号 |

第五部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 商务标报价清单

| 序号 | 品名 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学仪器设备计量器械拆装、送检、日常维保维修服务 | ******元/年 |
| 合计金额 大写： 小写： |  |  |
| 报价包含所有人工费、设备费、拆卸安装、检测、日常维保、维修费用等一切相关费用。 |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |

中标单位（盖章）：

十、现场勘查知情书

### 经过现场勘查，投标人对江苏航运职业技术学院校内教学仪器设备安全阀、压力表、温控计、气体泄漏探测器、焊机电流表、电压表等计量器械拆装、送检、日常维保维修服务项目的现场情况及相关设备型号、数量、设备现状等相关信息均已知晓。

| 采购项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 采购单位现场勘查负责人签字 |  | 投标人加盖公章 |
| 现场勘查时间 | 年 月 日 时 分 |  |