江苏航运职业技术学院

食堂厨房油烟管道清洗项目招标文件

项目编号 ：HYZB20240307007

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2024年03月07日

食堂厨房油烟管道清洗采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对食堂厨房油烟管道清洗采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

- 项目名称：食堂厨房油烟管道清洗采购项目

- 项目编号：HYZB20240307007

- 采购预算：19.8万元（三年）

四、采购数量：

思源堂一、二、三食堂，思本轩四、五、教工食堂排油烟设施（厨房烟罩、管道及排油烟机组）清洗服务。

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人须具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，并能提供相应的技术及优质的服务，近五年内无不良纪录，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（四）投标人营业执照经营范围包括本采购项目内容的油烟管道清洗专项资质，并在资质有效期内独立开展技术服务活动；

（五）投标人需提供承诺书(承诺一切与清洗服务有关的费用及责任由投标人承担，服务时提供的所有设备与产品不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（六）本项目不接受联合体投标；

（七）须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

（八）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

上述资料复印件须加盖公章，资格审查时一次性递交，不接受补充资料。

七、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

八、截标时间：2024年03月28日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

九、联系方式：

顾老师0513-85965509（后勤处饮服中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

十一、开标时间：2024年03月28日09时:30分

十二、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

十三、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件中资格审查部分、技术响应部分、商务报价部分应分开编制、装订。资格审查部分、技术响应部分一正贰副，商务报价部分一正。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将资格审查部分、技术响应部分正本和副本分类密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、施工方案、安全措施方案和相关需提交的承诺书。

3.商务报价部分

1.投标方报价为单次清洗的一次性价格，报价应包含中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括由中标方承担的直接费用、间接费用、其他摊入费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由中标方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。中标方不应另立项目要求招标人予以支付。

2.学生食堂厨房油烟管道清洗报价为思源堂一、二、三食堂，思本轩四、五食堂等五个学生食堂排油烟设施单次清洗的价格。教工食堂厨房油烟管道清洗报价为思本轩教工食堂排油烟设施单次清洗的价格。“年清洗合计金额”为以上学生食堂与教工食堂每年（每季度清洗一次，一年清洗四次）清洗金额合计。

3.最终报价为“年清洗合计金额”，各学生食堂和教工食堂厨房油烟管道清洗的报价仅供中标后结算使用，不作为评标依据。

4.招标控制价（年清洗合计金额）：6.6万元以下。

5.一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

6.商务标报价清单（结算费用需提供正规发票）。

| 序号 | 厨房名称 | 单次清洗报价（单位：元） | 年清洗报价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思源堂一食堂 |  |  |
| 2 | 思源堂二食堂 |  |  |
| 3 | 思源堂三食堂 |  |  |
| 4 | 思本轩四食堂 |  |  |
| 5 | 思本轩五食堂 |  |  |
| 6 | 教工食堂 |  |  |
| 年清洗合计金额 |  |  |  |
| 年清洗合计金额 大写： 小写： |  |  |  |

十四、项目资金兑付

1.履约保证金：投标人中标后，将三年总价的10%作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在合同期满后三个月内由需方一次性无息退还。

2.货款：中标方按照合同要求施工，每次施工完成且验收合格后两个月内付清当次清洗费用。

十五、完成时间

合同签订后，中标方根据招标方要求的时间，依据招标文件和合同的规定完成相关清洗工作，并验收。

十六、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.项目服务期：三年

2.项目范围

思源堂一、二、三食堂，思本轩四、五、教工食堂排油烟设施（具体见清洗清单）

清洗清单

| 序号 | 厨房名称 | 烟罩（米） | 管道(米) | 排油烟机组(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思源堂一食堂 | 63 | 210 | 6 |
| 2 | 思源堂二食堂 | 48 | 148 | 5 |
| 3 | 思源堂三食堂 | 30 | 115 | 5 |
| 4 | 思本轩四食堂 | 18 | 43 | 3 |
| 5 | 思本轩五食堂 | 45 | 90 | 3 |
| 6 | 教工食堂 | 18 | 48 | 1 |

特别提醒：以上数据仅供参考，不作为投标依据，具体数据以各投标单位现场勘测为准。

3.各食堂每季度进行一次清洗，每年清洗四次。每次清洗需对所有风管、烟罩、排油烟机组进行彻底清洗，且验收符合标准。

4.每个厨房间排油烟设施清洗完成需张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》

5.清洗服务需按招标方规定时间和数量进行，清洗的食堂数必须严格按照招标方规定，无故不得推迟或拖延。如有特殊原因，需向学校后勤处饮服中心做书页说明，并经后勤处饮服中心同意后方可推迟或延期进行。如未经学校批准，中标方私自推迟或拖延施工时间，学校有权每日扣除单次清洗费10%作为违约金。

6.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

二、项目技术要求

1.施工时间和施工量：在合同约定的时间区间内，后勤处饮服中心确定具体施工时间和清洗的食堂数量。中标方应当按照后勤处饮服中心提供的时间和数量安排清洗工作，如有变动需经双方签字确认。

2.清洗施工要求：

2.1.总体原则：采用高温清洗法，利用各种专业清洗设备和工具，以物理方法将油烟处理系统内外部附着的油垢剥离，最后通过高压热水机组将剥离下来的污染物质从系统中吸出。清洗全过程不得使用任何含强酸强碱等有害物质的化学药剂。

2.2.烟罩清洗要求：人工清除厚的油垢和污渍，然后使用高压水枪，清理残留污渍；最后使用清水冲洗。

2.3.风管清洗要求：使用高温蒸汽机射流清洗风管内壁；风管外壁使用高压水枪冲洗。检查风管接口，确保各接口结合紧密。

2.4.风机清洗要求：在安全断电的情况下（切断总电源，电源箱上锁，在电源箱上挂有人作业禁止合闸标示），将风机电机对面挡板拆除，利用人工清除积存在内部的大部油垢，再使用高压水枪进行彻底清洗风机扇叶、轴承以及内部结构。附在风机上的开关盒须进行检查，并依据锈蚀程度，采取清洁防腐措施。

2.5.管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。

2.6.清理完毕后，管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。

3.施工安全要求：

3.1.中标方首次进场施工前，必须和学校签订安全协议书，明确双方在安全方面的责任。中标方对施工过程中的安全承担全部责任。

3.2.中标方应当安排持有相关有效证件的清洗人员从事本项目范围内的清洗工作，证照包括但不限于电工证、高空作业员证、高压清洗证等。

3.3.现场设施保护：每天施工前中标方按照食堂管理人员的要求对现场厨房设备做好防污保护，特别是现场施工范围内的电器设备，要做好电器设备防水保护工作，防止发生触电事故。

3.4.高压清洗过程中施工作业点周边必须按照相关标准要求设置安全防护屏障，防止其它作业人员或食堂工作人员进入清洗区域被高压水流伤到。

3.5.中标方自行配备符合安全要求的配电箱，餐饮管理公司安排电工现场指定接线点。

3.6.高压清洗人员必须佩戴和作业匹配的劳保用品，包括高压水防护设备。

3.7.高处作业时必须设置牢固的作业平台，梯子使用前必须检查，作业高度超过1.8米应当按照要求佩戴安全带。高处作业过程中使用的工具要随用随收，不准在吊顶、设备及风管内存放。

3.8.每天收工前中标方必须清理现场，由食堂管理人员以及中标方双方检验通过后方可离开。

3.9.工程结束：

3.9.1.现场清理：清洗结束后，中标方负责将现场所有设备设施复位（包括但不限于施工过程中的所有拆动、开洞等），全面打扫卫生，并对现场的复位情况进行自检。

3.9.2.系统交接：学校委派专业人员会同中标方一起，检查整个系统，按照工程部门相关验收标准（见5.验收标准）进行验收，并在验收单上签字确认。

4.清洗质量要求：

必须符合江苏省地方标准DB32/T 3424—2018《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范》

4.1.烟罩烟道清理后可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；

4.2.外置风机叶轮达到表面能够见到底漆、无沉淀的油污；

4.3.净化器清洗后的电场无油污附着，干净明亮，且晾干后，电场放回原位置，设备正常运行。

4.4.楼顶排风口地面油污清理干净、地面无残留油污；

4.5.清理出的油污由中标方按照环保要求自行处理；

4.6.施工过程中不得损坏原有设备、设施和食堂其他设备、设施，保持原有功能；如果因清洗操作不当，造成损坏，按原价进行赔偿。

4.7.中标方在清洗前、清洗过程中及清洗结束后，要对每个校区的每条烟道，每个部位拍摄不同角度的照片。

5.验收标准

5.1.排油烟管道及弯头验收标准

5.1.1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。

5.1.2.修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物。

5.1.3.管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。

5.1.4.管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。

5.1.5.楼顶管道出口处无黑色厚油垢。

5.1.6.灶台无清洗工作后遗留污物。

5.1.7.不得造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。

5.1.8.集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。

5.2.排油烟风机常规清洗验收标准

5.2.1.清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽。

5.2.2.风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色

5.2.3.风机四周漏油处理干净。

6.中标方人员必须购买意外保险，并提供施工人员保险证明材料；

7.项目经理及施工人员持有有效油烟管道清洗操作证件；

8.接触电器设备的施工人员须持有电工证；

9.投标人需提供详细的施工方案和安全措施方案；

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.每次清洗前需和招标方负责人提前沟通，不得影响招标方食堂的正常运营。

投标人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

2.故障修复时限承诺

在接到油烟设施因清洗故障报修后，中标供应商须在30分钟内响应，技术工程师在24小时内到达现场。到达现场后1天内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须在2天内用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标供应商承担。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→商务标评审→确定中标候选人。

2. 评标采用最低价中标法，报价在不超过最高限价的情况下，“年清洗合计金额”最低者为中标方。若最低价格有多人相同，则采用抽签的方法决定中标方。

3.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期按法定规定执行。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标方，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的7个工作日内，向中标方发出中标通知书。

7.中标方在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

第四部分  合同文本

食堂油烟管道清洗合同

甲方：江苏航运职业技术学院

乙方：

甲乙双方根据国家相关法律法规，签订合同，具体条款如下：

第一条：工程概况

思源堂一食堂，思源堂二食堂，思源堂三食堂，思本轩四食堂，思本轩五食堂，教工食堂油烟管道清洗工程（含排风系统机组彻底清洗）。每季度清洗一次，具体清洗时间根据甲方安排。

第二条：合同期限

合同有效期自2024年9月      日至2027年9月      日。

第三条：质量要求和技术标准

国家有统一标准的，执行国家标准或部标准。甲方有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。

第四条：安全责任

1.乙方应负责整个施工过程的安全，甲方不负任何安全责任。

2.因施工产生的垃圾和污染应由乙方负责清理，甲方不负任何责任。

第五条：验收

以国家标准和标书相关条款为标准，甲方组织人员进行现场测试与检测，对清洗质量有异议的须在60日内向乙方提出 。

第六条：付款方式

1.各食堂清洗价格汇总表

| 序号 | 厨房名称 | 单次清洗报价（单位：元） | 年清洗报价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思源堂一食堂 |  |  |
| 2 | 思源堂二食堂 |  |  |
| 3 | 思源堂三食堂 |  |  |
| 4 | 思本轩四食堂 |  |  |
| 5 | 思本轩五食堂 |  |  |
| 6 | 教工食堂 |  |  |
| 年清洗合计金额 |  |  |  |
| 年清洗合计金额 大写： 小写：￥ |  |  |  |

2.乙方根据甲方要求对相应食堂的油烟管网进行清洗，并根据实际清洗的食堂数量对应支付清洗费用。

第七条：违约责任

1.因乙方原因，乙方未能及时按甲方规定的时间完成清洗任务的，乙方需承担500元/天的违约金。

2.因乙方原因，清洗质量达不到约定的质量标准的，甲方可不予支付任何费用，并要求乙方进行整改以达到规定的质量标准。

第八条：其它

1.未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，由南通市仲裁委员会裁决。

2.本协议经双方签名盖章后生效；本协议一式三份，双方各执一份，后勤处留存一份。

3.招标文件、投标文件为本合同的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

| 甲方：江苏航运职业技术学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（委托代表人）： | 法定代表人（委托代表人）： |
| 日期：2024年 月 日 | 日期：2024年 月 日 |

第五部分  投标文件格式

（封面）

食堂厨房油烟管道清洗采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院食堂厨房油烟管道清洗招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的食堂厨房油烟管道清洗采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）,施工方案、安全措施方案和相关需提交的承诺书。

- 七、售后服务承诺（格式自拟）

- 八、商务标报价清单

| 序号 | 厨房名称 | 单次清洗报价（单位：元） | 年清洗报价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思源堂一食堂 |  |  |
| 2 | 思源堂二食堂 |  |  |
| 3 | 思源堂三食堂 |  |  |
| 4 | 思本轩四食堂 |  |  |
| 5 | 思本轩五食堂 |  |  |
| 6 | 教工食堂 |  |  |
| 年清洗合计金额 |  |  |  |
| 年清洗合计金额 大写： 小写： |  |  |  |