江苏航运职业技术学院

职业技能鉴定设备(低压、高压及高处实训设备)采购项目

招标文件

###### 招标文件编号：HYZB20241101077

、

招标人：江苏航运职业技术学院

2024年11月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分 投标邀请

项目概况

(江苏航运职业技术学院职业技能鉴定设备(低压、高压及高处实训设备)采购项目）的潜在投标人应在江苏航运职业技术学院网站获取招标文件，并于2024年11月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB20241101077

项目名称：江苏航运职业技术学院职业技能鉴定设备(低压、高压及高处实训设备)采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：70万元

最高限价：70万元，投标报价超过最高限价按无效标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：签订合同后30日内完成供货、安装及调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2..提供法定代表人身份证明书及法人身份证复印件盖公章；非法定代表人参加的，另须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及投标代表本人身份证复印件盖公章；

3.具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年11月01日至2024年 11月21日

地点：江苏航运职业技术学院网站

方式：自行下载招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月22日09点30分（北京时间）。逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室参加开标会。

3.项目演示：详见项目需求。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质询请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：江苏航运职业技术学院

地址：江苏省南通市崇川区通盛大道185号

联系人：沈老师 13813721128

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1004

联系方式：王工0513-55887688 13906272111

第二部分  投标须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1本项目工本费300元/份，于开标现场支付给采购代理机构，无论是否中标售后不退。

4.2本项目采购代理服务费按照发改价格[2011]534号文标准计收。由中标人承担。投标人在报价时应综合考虑（不单列）。

代理费等费用定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

### 二、招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏航运职业技术学院网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术文件文件、价格文件文件、电子响应文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

### 四、投标文件的递交

1.投标文件的组成

1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术文件、价格文件三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、一份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和商务技术文件中。

1.2纸质响应文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；

商务技术文件的正、副本纸质响应文件及图纸类（如需提供图纸等其它资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

价格文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是响应文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术文件、价格文件文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.6递交时间：投标人须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标响应文件提交不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1投标人可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

### 在响应文件提交截止时间之后，投标人不得再对其提交的响应文件进行修改。

### 五、开标与评标

#### 1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

#### 2评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1投标人在规定的时间内未成功提交投标文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合合格投标人资格条件的信用记录。

6.1.8响应文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.9评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.11响应文件未按照招标文件要求盖章、密封的。

6.1.12投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开评标无法继续进行的（适用于不见面开标模式）。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏航运职业技术学院网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质询处理

2.1 提出质询的投标人应当是参与所质询项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质询的招标文件的，可以对招标文件提出质询。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质询。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质询的招标文件提出质询的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否成交，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质询。

2.2.3对中标或者成交结果提出质询的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质询期内一次性提出针对同一采购程序环节的质询。

2.3质询函必须按照本招标文件中《质询函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

投标人提起质询采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质询受理联系信息：详见招标公告内容。

招标人质询接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质询不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质询。

2.5.2 超出采购法定期限的质询。

2.5.3 未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质询。

2.6 投标人提出书面质询必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质询。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标人应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果投标人自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、项目介绍

（一）名称：江苏航运职业技术学院职业技能鉴定设备(低压、高压及高处实训设备)采购项目

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电工科目一安全用具 | 1 | 宗 |
| 2 | 高压电工设备 | 1 | 套 |
| 3 | 平台搭建设备 | 1 | 套 |
| 4 | 吊篮设备 | 1 | 套 |
| 5 | 吊具设备 | 1 | 套 |
| 6 | 单人徒手心肺复苏考核设备 | 1 | 套 |
| 7 | 监控设备 | 1 | 宗 |
| 8 | 劳保用品及相关配套设施 | 1 | 套 |

（三）技术参数要求：

1、★供应商必须承诺，项目实施完成后须配合采购人完成本项目通过相关部门的验收工作并确保验收通过，投标时提供承诺书（格式自拟）。

2、低压电工科目一安全用具技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 1 | 台 | VC890D官方标配 |
| 2 | 万用表（指针式） | 1 | 台 | MF47A指针式 |
| 3 | 钳形电流表 | 1 | 台 | VC6056D 原装标配 数字交直流 |
| 4 | 兆欧表 | 1 | 台 | ZC25B-3 500V指针式铝壳 |
| 5 | 兆欧表 | 1 | 台 | ZC25B-4 1000V指针式铝壳 |
| 6 | 兆欧表 | 1 | 只 | 数字500V UT501A |
| 7 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 | ZC-8-1 精品铝壳 0-1000Ω |
| 8 | 电阻箱 | 1 | 个 | 0-99999.9Ω电阻箱（6个9） |
| 9 | 钳形电流表 | 1 | 台 | MG28 指针式 |
| 10 | 兆欧表 | 1 | 台 | 铝壳ZC11D-10 指针式2500V2500M |
| 11 | 兆欧表 | 1 | 台 | 数字2500V BM3549 |
| 12 | 兆欧表 | 1 | 台 | VC60B+官方标配 |
| 13 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 | 数字式AR4105A |
| 14 | 380v三相电机 | 1 | 台 | 铝壳0.09KW-1400转/YS5624/9轴 |
| 15 | 焊工磁吸厨房机械计时器闹钟 | 2 | 个 | 米白色 |
| 16 | 氖泡式低压验电笔 | 1 | 个 | 62501/测试电笔（145MM） |
| 17 | 低压验电笔（感应式低压验电笔） | 1 | 套 | AN101 数显电笔 |
| 18 | 绝缘夹钳 | 1 | 把 | 35KV 1米 |
| 19 | 电工脚扣 | 1 | 对 | 250MM国标加厚，适用6-8米电线杆，开口直径15CM-25CM 合金钢 |
| 20 | 登高板 | 1 | 个 | 丙纶编织绳 双保险 碳钢材质 板长>600mm |
| 21 | 防静电工作台 | 3 | 台 | 80*80*75cm 冷轧钢架底架 台面采用防静电高密度聚合板>3.5cm |

3、高压电工设备技术要求

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压电工实操设备 | 高压柜 | 1 | 套 | 结构必须符合国家KYN28-12技术标准 具备进线柜/计量柜/出线柜/母联柜/备用柜，及其他配套设施 需满足高压智能考核要求，能实现智能计分： K21：10kV高压开关柜的停（送）电操作 K22：10kV高压成套配电装置的巡视检查 K23：10kV柱上变压器的停（送）电操作 K24：10kV高压开关柜故障判断及处理 K25：10kV线路挂设保护接地线 K26：变压器绝缘测量 K27：电力电缆绝缘测试 K28：变压器分接开关调整 K29：导线在绝缘子上绑扎 包含可控制功能的温湿度控制仪表1个，30*30cm 高40cm接地端支架2个。 |
| 2 | 10KV柱上变压器实操考核装置 | 令克棒 | 1 | 根 | 3节3米 10KV |
|  |  | 绝缘子 | 9 | 个 | 10-12KV高度≥350mm材质为环氧树脂 |
|  |  | 跌落式熔断器 | 3 | 个 | 10KV高压陶瓷专用 |
|  |  | 高压熔丝 | 3 | 个 | 高压专用10-12kv |
|  |  | 氧化锌避雷器 | 3 | 个 | 高压专用10-12kv |
|  |  | 10KV变电装置 | 1 | 套 | 10KV变压器智能改造可智能计分 |
|  |  | 塑壳断路器 | 1 | 个 | 3P专用 600A |
|  |  | LED风向显示板 | 1 | 个 | 屏幕尺寸1200*900 像素10万 |
|  |  | 室外接地棒 | 3 | 根 | 双簧接地棒 1米铜质 10-12kv |
| 3 | 绝缘子绑扎操作台 | 导线绑扎操作架结构支架 | 1 | 套 | 石墨烯材质一体化设计1*2.4*1.6米 |
|  |  | 绝缘子 | 1 | 套 | 10-12KV高度≥350mm材质为环氧树脂 |
|  |  | 绝缘架空导线 | 1 | 套 | 石墨烯材质 国标1*16平方架空线 |
| 4 | 电力电缆绝缘测量操作台 | 钣金操作台 | 1 | 套 | 石墨烯材质一体化设计高1800MM*宽800MM*深550MM |
| 5 | 考核用仪器仪表 | 电脑主机 | 2 | 套 | CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；分辨率：≥1920×1080；，可供高压设备系统稳定运行 |
|  |  | 平板电脑 | 1 | 套 | 10.5寸4+64G |
|  |  | 平板电脑 | 1 | 套 | 10.6寸4+64G |
|  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 | 0-1000Ω |
| 6 | 考核系统性能要求 |  | 1 | 套 | 技术要求： 1、设备必须符合原国家安监总局《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》； 2、设备可满足实现以下实操考核题目： K21：10kV高压开关柜的停（送）电操作 K22：10kV高压成套配电装置的巡视检查 K23：10kV柱上变压器的停（送）电操作 K24：10kV高压开关柜故障判断及处理 K25：10kV线路挂设保护接地线 K26：变压器绝缘测量 K27：电力电缆绝缘测试 K28：变压器分接开关调整 K29：导线在绝缘子上绑扎 ▲3、实物高压柜结构必须符合国家KYN28-12技术标准，且高压柜必须采用手车结构，不接受隔离开关-断路器结构高压柜； ## ▲4、高压成套配电装置的巡视检查考核科目需全面满足大纲要求，具备考核大纲的所有考试要求，所有的仪器仪表要具备真实反应。高压评定标准是直接按照国家考试大纲上的：遵守电力安全规程，巡视高压配电室，核对设备的位置、名称、编号，正确做出设备所处的状态及运行方式，正确做出高压配电室的运行检查及维护要点，正确做出高压开关柜所有指示灯及控制开关的作用，熟知高压开关设备正常运行的气象条件，在特殊气象条件下如何确保设备正常运行。 5、为紧跟国家政策变动要求，故要求设备可支持扩展功能 ▲5.1、设备可扩展支持多种考核方式； ▲5.2、高压考试系统在全面符合大纲考试要求的基础上，可引入3D仿真技术、AR技术、仿真仪器仪表技术等新技术，实现全实物仿真； |

- 高处作业设备技术要求

- 4.1平台搭建与拆除设备技术要求（1套）

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台搭建与拆除实操考核设备 | 平台搭设钢管组件 | 1 | 套 | 移动式操作架(钢管架)包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等。长宽高：2.27m*2.14m*3.4m（可调节）不少于33个十字扣件及4个6寸重型万向刹车. |  |
|  |  | 脚手架踏板 | 1 | 个 | 踏板 钢板180*220mm |  |
|  |  | 电脑主机 | 1 | 套 | CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；分辨率：≥1920×1080满足设备系统稳定运行 |  |
| 2 | 考核软件 |  | 1 | 套 | 技术要求： 1、设备：平台搭建与拆除考核系统（符合国标），安全防护用品智能检测功能； 2、必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》、《高处安装、维护、拆除作业安全技术培训大纲及考核标准》； 3、软件：触摸屏考核系统； 4、必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录时间，结束自动收卷，结束设备智能判分；实现自动化，智能化机制； 技术参数 1.一体化终端设计，智能化人机交互；采用全触屏操控方案，方便实操人员训练和考试； 2.所需数据动态处理专用计算机配置：CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；触摸屏：≥21.5寸多点触控；分辨率：≥1920X1080；触摸寿命：单点触摸≥5000万次； 3.触控显示屏要求：显示类型：LED屏，书写面积：整机材质：金属圆弧面框，全钢化高防暴玻璃，防锈、防静电；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起； ▲4、脚手架具有拆装简单、承载性能好、使用安全可靠、移动方便、经济效益好、外表美观等优点，并且能够多次周转使用，有利环保。 5、软件可以模拟平台搭设与拆除的场景，对安全操作步骤和材料选择进行智能评分，评分标准参考国家大纲。 |  |

- 4.2操作吊篮清洗设备技术要求（1套）

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作吊篮进行清洗实操设备 | 高空吊篮 | 1 | 套 | 操作吊篮进行清洗作业（K22）实物设备按照国家大纲要求配备高处作业吊篮整套（包括但不限于悬挂装置、安全锁装置、电气控制装置），支持安全防护用品智能检测功能。设备尺寸大于等于长2740mm×深3260mm×高4100mm |
|  |  | 电脑主机 | 1 | 台 | CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；分辨率：≥1920×1080满足设备系统稳定运行 |
| 2 | 软件考核系统 |  | 1 | 套 | 技术要求： 1、设备：高空吊篮，并支持安全防护用品智能检测功能。其中：防倾斜安全锁，绳夹、套板表面氮化处理，配套钢丝绳； 2、必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》、《高处安装、维护、拆除作业安全技术培训大纲及考核标准》； 3、软件：触摸屏考核系统 4、为保证产品安装安全质量性，所投产品在其使用地（或项目地）需满足第三方检测机构的产品质量评价、成果及司法鉴定。（提供该产品的中国计量认证CMA报告扫描件及对应合同扫描件） 5、必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录时间，结束自动收卷、结束设备智能判分；实现自动化，智能化机制； ▲6、吊篮可实现检测空载实验过程，进入吊篮动作检测、可真实操作吊篮进行上升、下降，可模拟吊篮倾斜过程，实际调整平衡过程检测、模拟清洗操作检测等，实际操作设备和真实操作设备过程一致；系统可以检测人员进入位置、安全带挂扣是否正确。 ▲7、吊篮使用悬挂结构，配真实的电气箱、操作摇柄，模拟提升机，整体外观和真实吊篮一致。 8、高处作业考核系统至少包含：电动吊篮、安全帽、安全带、安全保护绳、紧口工作服、触控液晶一体机，屏幕对角线尺寸：≥55寸，科目二清洗作业使用≥55寸的触控液晶一体机，不得采用投影屏幕； 技术参数 1.一体化终端设计，智能化人机交互；采用全触屏操控方案，方便实操人员训练和考试； 2.所需数据动态处理专用计算机配置：CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；触摸屏：≥19寸多点触控；分辨率：≥1920×1080；触摸寿命：单点触摸≥5000万次； 3.采用3D仿真软件+部分实物实际操作双结合的考核方式； 4.触控显示屏要求：显示类型：LED屏，书写面积：整机材质：金属圆弧面框，全钢化高防暴玻璃，防锈、防静电；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。 |

- 4.3单人吊具清洗设备技术要求（1套）

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作单人吊具进行清洗实操设备 | 实桐木板 | 6 | 个 | 防滑加厚 500mm*450mm*60mm |
|  |  | 电脑主机 | 1 | 台 | CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；分辨率：≥1920×1080满足设备系统稳定运行 |
|  |  | 微型电动葫芦 | 1 | 个 | 220V 250-500公斤/12米 |
|  |  | 尼龙滑轮 | 2 | 个 | 2.5寸 带螺杆滑轮 |
| 2 | 软件考核系统 |  | 1 | 套 | 技术要求： 1、设备：单人吊具清洗作业考核设备，安全防护用品智能检测功能； 2、必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》、《高处安装、维护、拆除作业安全技术培训大纲及考核标准》； 3、软件：触摸屏考核系统 4、必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，结束自动收卷，结束设备智能判分；实现自动化，智能化机制； 技术参数 1、一体化终端设计，智能化人机交互；采用全触屏操控方案，方便实操人员训练和考试； 2、所需数据动态处理专用计算机配置：CPU：Intel Core i5或以上；内存：≥8GB；独显：≥2G；硬盘：≥120G固态硬盘；分辨率：≥1920×1080；触摸寿命：单点触摸≥5000万次； 3、采用3D仿真软件+部分实物实际操作双结合的考核方式 4、触控显示屏要求：显示类型：LED屏，书写面积：整机材质：金属圆弧面框，全钢化高防暴玻璃，防锈、防静电；弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。 5、吊具坐板上表面具有防滑功能，无裂痕、槽朽，并进行防水处理；表面光洁，无裂纹、麻点及能够损伤绳索的缺陷； ▲6、需实现对单人吊具的各组成部件进行安全检查，画面实时跟据学员操作变化并能对学员检查进行自动评分及汇总 软件功能： 1、在操作单人吊具进行清洗作业过程中，人机互动，真实完成清洗作业操作，给学生营造逼真的作业场景。 2、培训全过程自动化。 |

5、单人徒手心肺复苏考核设备技术要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能要求 | 1 | 套 | 产品重量：模拟人不少于5kg 尺寸：身长不少于74cm，宽不少于30cm，厚度不少于25cm。 材料要求：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成。 具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 技术要求： 1、必须满足国家《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》； 2、软件：评分软件系统智能评分，支持考核成绩的自动汇总功能； 3、考试终端 一体化终端设计，智能化人机交互，要求采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型轻巧大方，简洁美观。 4、心肺复苏模拟人 采用1：1高逼真人体模型，进行智能化改造。 5、模拟标准气道开放； ▲5.1人工手位胸外按压时需满足以下3点： （1）动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 （2）液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 （3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 ▲5.2人工口对口呼吸(吹气)时需满足以下3点： （1）动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度； （2）液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） （3）语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 ▲5.3其他指标需满足以下7点： （1）按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） （2）操作周期：有效30次按压及2次人工吹气， 30：2五个循环周期CPR操作。 （3）操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。 （4）操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 （5）操作时间：以秒为单位计时。 （6）语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 （7）成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单。 |

6、监控设备技术要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备性能要求 | 6 | 个 | 技术要求： 1、摄像头：焦距：2.8mm 2、像素：400万 3、类别：半球 4、供电模式：POE供电 5、监控交换机：上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 端口数量：10口 端口供电功能：POE供电 |

7.劳保用品及相关配套设施等

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 4 | 套 | 橙色 180/XXL 分体式 |
| 2 | 防滑鞋 | 2 | 双 | 绿色 43码 |
| 3 | 安全帽 | 3 | 个 | 国标ABS 蓝色 无字 |
| 4 | 安全带 | 1 | 根 | 橘色单钩2米 |
| 5 | 绝缘手套 | 3 | 双 | 12KV 直板 橡胶 |
| 6 | 绝缘靴 | 3 | 双 | 25KV 黑色 橡胶 |
| 7 | 绝缘鞋 | 2 | 双 | 10KV黑色 橡胶 |
| 8 | 三层绝缘凳 | 2 | 个 | 高度1.2米，3层高度，每层踏面90CM*40CM 材质采用玻璃钢 工作负载>150KG 耐压10KV以上 |
| 9 | 绝缘梯 | 1 | 个 | 1.5米人字梯 材质采用玻璃钢 耐压10KV以上 |
| 10 | 绝缘垫 | 36 | 平方 | 厚3mm 宽1m 至少10KV |
| 11 | 绝缘垫 | 25 | 平方 | 厚8mm 宽1m 至少10KV |
| 12 | 安全帽 | 5 | 个 | 黄色国标加厚V-2型 ABS塑料 |
| 13 | 护目镜（防护眼镜） | 2 | 双 | 透明 玻璃镜片 |
| 14 | 安全带（围杆作业用安全带） | 1 | 套 | 围杆式 |
| 15 | 全身式安全带（坠落悬挂用安全带） | 1 | 套 | 欧式缓冲双大钩2米 |
| 16 | 海绵垫（安全防护垫） | 1 | 块 | 折叠长3M宽2M厚40CM35密度 |
| 17 | 缓冲垫 | 1 | 块 | 军绿 直板长2m*宽2m*厚10cm 50密度软海绵 |
| 18 | 绝缘伸缩围栏 | 1 | 个 | 高1.25m 长2.5m 红白色 玻璃钢 |
| 19 | 绝缘伸缩围栏 | 3 | 分 | 高1.2m 长4m 黄黑色玻璃钢 |
| 20 | 玻璃刮刀 | 2 | 个 |  |
| 21 | 塑料水桶 | 2 | 个 | 10L |
| 22 | 防坠器 | 2 | 个 | 钢丝绳直径16-20MM |
| 23 | 高压挂牌 | 3 | 高压挂牌 | 文字“禁止合闸 线路有人工作 ”200mm*100mm（柱上变压器用） |
| 24 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 | 文字“止步高压危险” 尺寸200mm*250mm（柱上变压器用） |
| 25 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 | 文字“禁止攀登 高压危险” 尺寸200mm*250mm（柱上变压器用） |
| 26 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 | 文字“在此工作” 尺寸250mm*250mm 绿底中有直径210mm的白圈，圈中黑字分为两行（高压柜与柱上变压器用） |
| 27 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 | 文字“从此上下” 尺寸250mm*250mm 绿底中有直径210mm的白圈，圈中黑字分为两行（柱上变压器用） |
| 28 | 高压挂牌 | 2 | 高压挂牌 | 文字“已接地” 尺寸240mm*130mm 绿底黑字（高压柜用） |
| 29 | 高处劳保工具柜 | 2 | 个 | 黑色玻璃对开1850*900*400mm 1.2mm厚 |
| 30 | 高空安全绳 | 16 | 个 | 白色全编 复合纤维 10m 直径20mm |

8.为了满足培训及教学中辨认常用元器件好坏需求，需免费提供各类不能正常使用元器件、工具等。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 1 | 台 | 无法正常使用的 |
| 2 | 钳形电流表 | 1 | 台 | 无法正常使用的 |
| 3 | 兆欧表 | 1 | 台 | 无法正常使用的 |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 | 无法正常使用的 |
| 5 | 低压验电笔 | 1 | 个 | 无法正常使用的 |
| 6 | 安全帽 | 1 | 个 | 非标或过期或损坏的 |
| 7 | 安全带 | 1 | 套 | 非标或过期或损坏的 |
| 8 | 脚扣 | 1 | 套 | 无法正常使用的 |
| 9 | 登高板 | 1 | 个 | 无法正常使用的 |
| 10 | 绝缘手套 | 1 | 双 | 防护等级不足或过期的 |
| 11 | 绝缘靴 | 1 | 双 | 防护等级不足或过期的 |
| 12 | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 防护等级不足或过期的 |

（三）交货期及交货地点

1.实施时间：签订合同后30日内完成供货、安装及调试；

2.项目地点：江苏航运职业技术学院校内，具体以招标人指定地点为准

三、其他要求

1.在接到中标人以书面形式提出验收申请后，招标人及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据；

2.中标人所供货物在通过验收时，应对由于制作工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果；

3.招标人有权拒收未通过验收的货物；

4.验收合格的同时，中标方需提供质保书、保修证明、主材的检测报告等书面资料，质保期自出具验收合格报告之日起算。

5.质保期：设备质保期三年，耗材按国际或行业质保标准执行（验收合格之日起计）。

四、验收标准

在接到中标人以书面形式提出验收申请后，5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据，因验收而产生的所有费用由中标人负责。

五、付款方式

签订合同后30日内支付合同价的30%，项目完成并经招标人验收合格、审计完成后的30日内支付至审计价的100%。

六、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人在合同签订之前将履约保证金（以现金或数字人民币、支票、汇票、本票等非现金形式）汇入招标人指定账户，或递交以金融机构、担保机构出具的履约保证金保函（保险），中标人凭成交通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在三年质保期后无息退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。中标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 合同文本

# 合同草案

采购合同

项目编号：

项目名称：

招标人：

供应商：

签订日期：   年   月    日

| 项目编号： 招标人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见乙方                                              （项目名称）投标文件及招标文件、采购项目需求文件。

第二条合同总价款 人民币总价款为                                （大写）人民币。交货期：合同签订之日起                月内完成设备的供货、安装与调试，验收合格并交付使用。

本项目为交钥匙工程。投标总价包括但不限于设备费、运输费、供应商服务费、保险费、差旅费、培训费、质保期维护费、软件升级费及完成采购清单中包含项目的所有费用以及国家强制缴纳的各种社会保障资金、各项税费、乙方认为需要的其他费用等本合同履行产生的所有费用。

第三条组成本合同的有关文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）供货要求；

（6）报价表；

（7）中标材料质量标准的详细描述；

（8）相关服务计划；

（9）其他合同文件。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第五条伴随服务／售后服务

1.本项目设备的质保期从设备验收完成起     年；

2.乙方应提出质保期内的工作责任范围，设备如在质保期内出现质量问题，乙方应进行整改直至满足运行要求。

3.售后服务的要求

3.1在质量保质期内如有零件损坏，乙方应免费更换，保证设备正常运行，并自更换零件之日起对该零件重新计算质保期；质保期外，若由投标方进行维修，更换的设备或系统费用不得高于投标报价；

3.2设备运行出现异常或故障时，投标人应在接到招标人通知后2小时内响应、24小时内派出专业维修人员到达现场，48小时内采取相应的有效维修措施解决问题、排除故障。维修故障所需的工程备品价格应包含在投保报价中；

3.3乙方自设备安装验收正式交接后至质量保证期结束，须无偿为甲方提供售后服务。质保期过后，在设备寿命期内，乙方须提供技术支持、维修支持和以优惠价格提供备件；

3.4乙方须挑选身体健康、技术熟练和能胜任工作的人员，成立售后服务小组，按照要求快速解决设备出现的任何问题,最大限度地保证设备的正常使用；

3.5乙方须配备足够数量的售后服务人员和准备充足的备品备件，以保证售后服务的质量；

3.6售后服务的所有费用，应己包含在合同价中。

4.培训要求

4.1乙方负责对甲方的技术、操作和检修人员进行培训。培训分理论和实际技能两个部分。培训内容主要是：设备的结构、原理；装配和检修工艺；设备的调试和控制；设备的操作、保养及安全规程等。

4.2对甲方人员进行培训前，乙方应提出相应的“培训计划”文件，列明培训科目、课时、方式、教材及考核等项内容，并提前交甲方审核和确认。对甲方人员的培训，乙方应提供相应教材和资料。培训资料为中文，乙方负责翻译。

4.3培训地点：培训地点为甲方现场，所需的费用包含在投标总价中。

4.4甲方应在培训中对受训人员进行必要的考试，对于考试成绩合格的应颁发相应受训结业证书。

5.运输方式

5.1乙方负责合同货物到达设备安装地点地面落地的包装及运输事宜。由乙方负责合同货物的海运到港、关税、通关商检，内陆运输至安装现场的所有工作。

5.2应保证运输的安全可靠，并投保运输货物损失险，对由于运输造成的货物丢失、损坏，造成甲方工程不能按计划完成的，甲方有权追究乙方的责任。所需费用应包含在投标总价中。乙方在运输、安装过程中由于货物体积、重量等原因造成的超载、超重以及其他运输费用由乙方自行承担。

5.3乙方对设备的包装、运输等供货方式作出说明，提出运输的始发及到达地点的建议。

6.本次采购需切实履行绿色采购。

6.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第六条交付和验收

1.设备调试和运行试验

1.1乙方负责设备的调试和运行试验。设备调试和运行试验过程中，乙方的技术、操作和设备维修人员一同参与；

1.2乙方人员在甲方场所进行设备调试和运行试验所发生的费用由乙方自行承担。设备调试和运行试验所用的专用仪器、工具和量具，由乙方自带。

1.3设备调试和运行试验结束后，乙方向甲方提交《设备调试和运行试验报告》。

2.设备验收

2.1完成检验和设备运行检验后，甲方应组织进行设备的验收。验收合格后，正式签发《设备验收合格证书》；

4.在质保期内，当设备不能满足功能、性能、精度及安全要求的情况时，通过更换零部件又不能恢复，整台设备将视为不合格件，由乙方进行整改直至满足正常功能要求；

4.1在质保期内，同一零部件由于故障而更换两次，该零部件将视为不合格。在质保期内，同一型号在不同部位的零部件因故障更换三次，该零部件也将视为不合格。不合格件索赔根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品质量法》索赔标准进行；

第七条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.履约保证金

2.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。由于乙方原因造成超期未签订合同的，则视为自动放弃成交资格。

乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失或者应承担违约金的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款，不足的部分乙方另外补齐。因乙方违约导致甲方解除本合同的，甲方有权没收全部履约保证金或要求担保人按照保函约定向甲方无条件付款。并且，乙方还应承担本合同其他条款约定的违约责任。

2.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在三年质保期满后，无息退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金(保函除外）；

2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

2.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

3.设备款付款周期

签订合同后30日内支付合同价的30%，项目完成并经甲方验收合格、审计完成后的30日内支付至审计价的100%。

4.每次付款前乙方须提供符合甲方财务要求的正式增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付合同款，而不承担违约责任。

第八条 违约责任

１．甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２．甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３．因乙方单方面原因导致逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如因乙方单方面原因累计逾期交付达20天及以上的，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额10%的违约金。甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

5.乙方投标存在虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还。

第九条合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南通仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲执肆份，乙执肆份，均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（招标人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

货物清单列表详见分项报价表

第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术文件、价格文件、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行价格文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格评价(32分) | 依据投标文件中技术规格说明对招标文件“项目要求中技术参数要求”满足程度。全部满足招标文件要求的得32分。 招标文件中标注 “★”的为否决项，不满足的按无效标处理。 重要响应指标负偏离或不满足的，每一项扣2分，非重要响应指标负偏离或不满足的，每一项扣1分，32分扣完为止。 注：“▲”标记的为重要响应指标，其他为非重要响应指标。 |
| 2 | 投标人业绩（4分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过学校类安全生产实操考培系统项目，提供同类型实操设备业绩。每提供一个得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供合同及验收合格证明（复印件加盖公章），未提供或提供不全的均不得分。） |
| 3 | 演示：（9分） | 依据投标人提供的现场演示情况，综合比较评价。需在评标现场按照演示要求进行现场功能演示，总演示时长不超过15分钟。 1.高处作业科目一：设备可扩展满足人机交互智能答题的考核模式，提供多种答题形式（包括但不限于文字描述、图片判断、视频辨识）（须在评审现场提供视频演示证明）， 2.吊篮应真实实现空载实验过程，进入吊篮动作实验过程，实物吊篮可真实上升、下降、清洗操作等，实物设备操作和真实工作设备过程一致，吊篮上升下降通过操作摇柄或电气箱控制真实电机实现。（须在评审现场提供视频演示证明） 3.考试需实现对单人吊具的各组成部件进行安全检查，画面实时跟据学员操作变化并能对学员检查进行自动评分及汇总；（须在评审现场提供视频演示证明） 以上三个视频，完全符合需求，与真实考核设备功能相同每个得3分；视频质量一般，不能体现真实设备功能每个得1.5分；视频不满足需求得0分；本项最高得9分。三条内容都不演示 作无效标处理。 注：提供上述要求的视频资料（如评标时，投标人虽提供了相关视频资料和演示设备，但投标人不能提供相关的视频信息(指视频演示不了或演示不出内容）供评委审查，则视同演示不成功，该项不得分）。 |
| 4 | 投标人评价（9分） | 1、投标人具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1.5分； 2、投标人具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1.5分。 3、投标人提供所投产品相关考试管理系统及自动评分考核系统软件著作权证书，每提供得一个3分，最高得6分，不提供不得分。 （以上须提供证书复印件加盖投标人公章） |
| 5 | 实施方案（8分） | 根据投标人针对本项目技术评审部分方案的可行性、先进性综合评议情况进行评分。优秀方案（8分）：投标人的项目管理及实施方案、项目进度计划满足招标文件要求，安全保障措施到位、切实可行、操作性强；安装调试验收计划安排科学合理、完全满足招标文件要求；良好方案（5分）：投标人的项目管理及实施方案、项目进度计划基本满足招标文件要求；安全保障措施一般，安装调试验收计划基本合理、可行，对本项目实施情况有一定了解，但整体方案和计划一般；一般方案及以下（2分）：投标人的项目管理及实施方案、项目进度计划方案较差，安全保障措施不到位、可行性不高；安装调试验收计划安排合理性差，与项目实际情况和招标文件要求有一定差距。 |
| 6 | 售后服务 （4分） | 提供切实可行的售后服务方案，包含但不不限于①售后服务流程②维保响应时间③专业维护队伍的完备、管理情况④产品出现质量问题时的维修维护方案及有效的保证措施；评标委员会针对小项内容综合评分：技术服务人员数量及专业度高，服务响应高效、服务标准和服务承诺明确具体，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、严谨、程序规范且能够适用于本项目进行评分，每小项得1分，方案内容简专业性不强每小项得0.5分，本大项最高得4分，描述有不符合本项目需求的内容或未不提供的小项不得分。 |
| 7 | 培训及升级服务 （4分） | 投标人需提供完善的技术培训及升级服务方案及承诺，提供方案内容包含但不限于①培训和升级内容，②培训和升级计划安排，③培训和升级人员安排，④培训方式等；通过培训应使采购人单位相关人员掌握相应的设备使用技能、常规维修保养能力，进行免费升级方便采购人使用等。评标委员会针对小项内容综合评分：每小项内容的要点齐全无缺漏项、内容与与本项目实际需求匹配度高、内容完善严谨、程序规范、保证措施到位得1分；每小项内容要点有所缺失、严谨度不高，措施过于简单得0.5分；描述有不符合本项目需求的内容或未不提供的小项不得分。本大项最高得4分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标人无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，招标人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

（六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏航运职业技术学院网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（八）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照副本复印件；

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.投标供应商情况一览表；（格式见附件4）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

6.评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

三、价格文件

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价表（格式见附件8）；

3.供应商信用承诺书（格式见附件9）。

四、电子响应文件（一份、单独密封提供）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术文件、价格文件”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。若全部响应可空白表明示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织的政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲3、实物高压柜结构必须符合国家KYN28-12技术标准，且高压柜必须采用手车结构，不接受隔离开关-断路器结构高压柜； |  |  |
| 2 |  | ## ▲4、高压成套配电装置的巡视检查考核科目需全面满足大纲要求，具备考核大纲的所有考试要求，所有的仪器仪表要具备真实反应。高压评定标准是直接按照国家考试大纲上的：遵守电力安全规程，巡视高压配电室，核对设备的位置、名称、编号，正确做出设备所处的状态及运行方式，正确做出高压配电室的运行检查及维护要点，正确做出高压开关柜所有指示灯及控制开关的作用，熟知高压开关设备正常运行的气象条件，在特殊气象条件下如何确保设备正常运行。 |  |  |
| 3 |  | 5、为紧跟国家政策变动要求，故要求设备可支持扩展功能 ▲5.1、设备可扩展支持多种考核方式； ▲5.2、高压考试系统在全面符合大纲考试要求的基础上，可引入3D仿真技术、AR技术、仿真仪器仪表技术等新技术，实现全实物仿真； |  |  |
| 4 |  | ▲4、脚手架具有拆装简单、承载性能好、使用安全可靠、移动方便、经济效益好、外表美观等优点，并且能够多次周转使用，有利环保。 |  |  |
|  |  | ▲6、吊篮可实现检测空载实验过程，进入吊篮动作检测、可真实操作吊篮进行上升、下降，可模拟吊篮倾斜过程，实际调整平衡过程检测、模拟清洗操作检测等，实际操作设备和真实操作设备过程一致；系统可以检测人员进入位置、安全带挂扣是否正确。 |  |  |
|  |  | ▲7、吊篮使用悬挂结构，配真实的电气箱、操作摇柄，模拟提升机，整体外观和真实吊篮一致。 |  |  |
|  |  | ▲6、需实现对单人吊具的各组成部件进行安全检查，画面实时跟据学员操作变化并能对学员检查进行自动评分及汇总 |  |  |
|  |  | ▲人工手位胸外按压时： （1）动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 （2）液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 （3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 |  |  |
|  |  | ▲人工口对口呼吸(吹气)时： （4）动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度； （5）液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） （6）语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 |  |  |
|  |  | ▲其他指标： （7）按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） （8）操作周期：有效30次按压及2次人工吹气， 30：2五个循环周期CPR操作。 （9）操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。 （10）操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 （11）操作时间：以秒为单位计时。 （12）语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 （13）成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 （14）材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织的政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标供应商全称（加盖公章）：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件8

分项报价明细表

投标供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电工科目一安全用具 | 1 | 宗 |  |  |
| 2 | 高压电工设备 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 平台搭建设备 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 吊篮设备 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 吊具设备 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 单人徒手心肺复苏考核设备 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 监控设备 | 1 | 宗 |  |  |
| 8 | 劳保用品及相关 配套设施 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 合计（元） |  |  |  |  |

低压电工科目一安全用具分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 万用表（指针式） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 钳形电流表 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 兆欧表 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 兆欧表 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 兆欧表 | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电阻箱 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 钳形电流表 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 兆欧表 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 兆欧表 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 兆欧表 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 380v三相电机 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 焊工磁吸厨房机械计时器闹钟 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 氖泡式低压验电笔 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 低压验电笔（感应式低压验电笔） | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 绝缘夹钳 | 1 | 把 |  |  |
| 19 | 电工脚扣 | 1 | 对 |  |  |
| 20 | 登高板 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 防静电工作台 | 3 | 台 |  |  |
| 22 | 总计（元） |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

高压电工设备分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压电工实操设备 | 高压柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 10KV柱上变压器实操考核装置 | 令克棒 | 1 | 根 |  |  |
|  |  | 绝缘子 | 9 | 个 |  |  |
|  |  | 跌落式熔断器 | 3 | 个 |  |  |
|  |  | 高压熔丝 | 3 | 个 |  |  |
|  |  | 氧化锌避雷器 | 3 | 个 |  |  |
|  |  | 10KV变电装置 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | LED风向显示板 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 室外接地棒 | 3 | 根 |  |  |
| 3 | 绝缘子绑扎操作台 | 导线绑扎操作架结构支架 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 绝缘子 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 绝缘架空导线 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 电力电缆绝缘测量操作台 | 钣金操作台 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 考核用仪器仪表 | 电脑主机 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 平板电脑 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 平板电脑 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 考核系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

平台搭建设备分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台搭建与拆除实操考核设备 | 平台搭设钢管组件 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 脚手架踏板 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 电脑主机 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 考核软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

吊篮设备分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作吊篮进行清洗实操设备 | 高空吊篮 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 电脑主机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 软件考核系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

吊具设备分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作单人吊具进行清洗实操设备 | 实桐木板 | 6 | 个 |  |  |
|  |  | 电脑主机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 微型电动葫芦 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 尼龙滑轮 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 软件考核系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

单人徒手心肺复苏考核设备分项报价明细表

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人徒手心肺复苏考核设备 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 总计（元） |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

监控设备分项报价明细表

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备 | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 总计（元） |  |  |  |  |

劳保用品及相关配套设施分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 防滑鞋 | 2 | 双 |  |  |
| 3 | 安全帽 | 3 | 个 |  |  |
| 4 | 安全带 | 1 | 根 |  |  |
| 5 | 绝缘手套 | 3 | 双 |  |  |
| 6 | 绝缘靴 | 3 | 双 |  |  |
| 7 | 绝缘鞋 | 2 | 双 |  |  |
| 8 | 三层绝缘凳 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 绝缘梯 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 绝缘垫 | 36 | 平方 |  |  |
| 11 | 绝缘垫 | 25 | 平方 |  |  |
| 12 | 安全帽 | 5 | 个 |  |  |
| 13 | 护目镜（防护眼镜） | 2 | 双 |  |  |
| 14 | 安全带（围杆作业用安全带） | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 全身式安全带（坠落悬挂用安全带） | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 海绵垫（安全防护垫） | 1 | 块 |  |  |
| 17 | 缓冲垫 | 1 | 块 |  |  |
| 18 | 绝缘伸缩围栏 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 绝缘伸缩围栏 | 3 | 分 |  |  |
| 20 | 玻璃刮刀 | 2 | 个 |  |  |
| 21 | 塑料水桶 | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 防坠器 | 2 | 个 |  |  |
| 23 | 高压挂牌 | 3 | 高压挂牌 |  |  |
| 24 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 |  |  |
| 25 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 |  |  |
| 26 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 |  |  |
| 27 | 高压挂牌 | 1 | 高压挂牌 |  |  |
| 28 | 高压挂牌 | 2 | 高压挂牌 |  |  |
| 29 | 高处劳保工具柜 | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 高空安全绳 | 16 | 个 |  |  |
| 31 | 合计（元） |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

附件9

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 时间：  年  月   日

- 附件10

质询函范本

一、质询供应商基本信息

质询供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质询项目基本情况

质询项目的名称：

质询项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质询事项具体内容

质询事项1：

事实依据：

法律依据：

质询事项2

……

四、与质询事项相关的质询请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质询函制作说明：

1.供应商提出质询时，应提交质询函和必要的证明材料。

2.质询供应商若委托代理人进行质询的，质询函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质询供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质询供应商若对项目的某一分包进行质询，质询函中应列明具体分包号。

4.质询函的质询事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质询函的质询请求应与质询事项相关。

6.质询供应商为自然人的，质询函应由本人签字；质询供应商为法人或者其他组织的，质询函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。