询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院__实训室焊工等级认定相关检测设备校准服务__项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：实训室焊工等级认定相关检测设备校准服务

项目编号：HYXJ2023011

采购预算：8500元

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2023年4月26日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：李老师；电话：13912290491

2023年4月23日

项目需求

- 采购清单及技术要求

- 以下设备器材需有资质单位校准或检定，并出具报告。

| 序号 | 货物或服务名称 | 型号 | 技术参数/量程 | 计量编号 | 出厂编号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显游标卡尺 | CD-15APX | （0-150）/0.01mm | HY-094 | A19071731 | 日本三丰 |  |
| 2 | 电子数显游标卡尺 |  | （0-20）/0.01mm | HY-095 | 7036498 | 上量 |  |
| 3 | 带表游标卡尺 | D20FX | （0-200）/0.01mm | HY-096 | 18580158 | 日本三丰 |  |
| 4 | 带表游标卡尺 |  | （0-150）/0.01mm | HY-097 | K21C1501868 | 上量 |  |
| 5 | 带表游标卡尺 | E0521 | （0-150）/0.02mm | HY-098 | 13051484 | 力易得 |  |
| 6 | X射线机 | XXG-2505 | 250KV5mA | HY-054 | 212020 | 黄石上方检测设备有限公司 |  |
| 7 | X射线机 | XXG-2505 | 250KV5mA | HY-055 | 212034 | 黄石上方检测设备有限公司 |  |
| 8 | 数字式超声波探伤仪 | PXUT-30H |  | HY-057 | NT10020 | 南通友联数码技术开发有限公司 |  |
| 9 | 数字式超声波探伤仪 | PXUT-30H |  | HY-058 | NT10021 | 南通友联数码技术开发有限公司 |  |
| 10 | 磁粉探伤仪 | CJE-12/220 |  |  | 2023040023 | 济宁隆拓仪器设备有限公司 |  |
| 11 | 磁粉探伤仪 | CJE-12/220 |  |  | 2023040024 | 济宁隆拓仪器设备有限公司 |  |
| 12 | 巡测仪 | RM-2030 |  |  | 2585 | 上海超奇电子有限公司 |  |
| 13 | 密度计 | PRO-361 |  | HY-077 | 7280 | 上海前景仪器仪表有限公司 |  |
| 14 | 观片灯 | HYG-806 |  | HY-079 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 15 | 观片灯 | HYG-806 |  | HY-080 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 16 | 观片灯 | HYG-806 |  | HY-081 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 12 | 观片灯 | HYG-806 |  | HY-082 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 13 | 观片灯 | HYG-806 |  | HY-083 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 14 | 光照度计 | AS803 | 1~200000Lux/±4%+10 | HY-078 | 12507 | 东莞万创电子制品有限公司 |  |
| 15 | 电火化直读光谱仪 | Foundry Master Xpert |  | HY-010 | 52P0054 | 德国牛津公司 |  |
| 16 | 万能试验机 | WZW250 | 1000kN | HY-001 | 1711009 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 |  |
| 17 | 冲击试验机 | CDW-60B | +30--60℃ | HY-003 | PTM120702 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 |  |
| 18 | 维氏硬度计 | JMHVS 50AT |  | Hy-008 | 1702 | 上海奥龙星迪检测设备有限公司 |  |
| 19 | 洛氏硬度计 | HR-150A |  | Hy-009 |  | 上海荼明光学仪器有限公司 |  |
| 20 | 全洛氏硬度计 | KH-9200PCA | 220V 100W | Hy-015 |  | 北京哈德技术发展有限公司 |  |
| 21 | 射线阶梯试块 |  | 1,3,5,7,9,11mm | HY-085 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 22 | 提升力试块 |  | 45N | HY-086 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 23 | 提升力试块 |  | 177N | HY-087 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 24 | 光谱仪试样 |  |  | HY-088 |  | 德国牛津公司 | 化学成分校准 |
| 25 | 光谱仪试样 |  |  | HY-089 |  | 德国牛津公司 | 化学成分校准 |
| 26 | 超声波试块 | Csk-IA |  | HY-090 |  | 南通一恒实业有限公司 | 具体尺寸见标准 |
| 27 | 超声波试块 | Csk-IIA-1# |  | HY-091 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 28 | 超声波试块 | Csk-IIA-2# |  | HY-092 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |
| 29 | 超声波试块 | Csk-IIA-3# |  | HY-093 |  | 南通一恒实业有限公司 |  |

二、质保要求：质保期  *  年，质保期内提供全免费保修、维护。

三、交货期限：合同签订之日起 10 日内交付使用。

四、付款方式：验收合格后，支付合同总价款的100%。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.询价、履约保证金：不收取询价、履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、单位必须持有实验室CNAS认证。

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；

3、其他有关资料。

六.询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价报价总金额 |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。