询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院学生宿舍消防设施改造监理服务项目（二次）采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：学生宿舍消防设施改造监理服务项目（二次）

项目编号：HYXJ2024013

采购预算：4.5万，超过预算的报价为无效报价

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，供应商应具有综合资质甲级或专业资质（机电安装工程）乙级及以上。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年4月9日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：杨老师；电话：0513-85965600

2024年4月3日

项目需求

一、监理服务需求

1、本次监理服务的施工项目为学生宿舍消防设施改造项目，包括：加装烟感、手动报警、声光报警，更换防火门、应急指示灯、灭火器等。该施工项目预算270万，施工周期暂定3个月。

2、本次监理服务内容包含以下五个部分：

（1）负责施工项目图纸及工程量清单的审核，确保图纸、工程量清单能够完全实现施工项目的要求；

（2）协助招标方完成招标文件的编制；

（3）根据国家法律法规要求，全过程参与施工项目建设的安全、质量、工期、造价等过程的管理监督，包括但不限于完成配管穿线、设备材料进场验收、安装、系统调试等监理全过程，配合设计单位完成设计变更等工作，对安全生产、工程质量、工程进度、合同执行、竣工验收进行全面管理；

（4）对签证变更部分工程实测实量，对施工（含隐蔽工程）全过程、材料进场验收等所有关键节点拍水印照片存档；

（5）完整提交监理日志、监理大纲、监理细则、设备验收单、施工过程水印照片、监理工作总结等必须的工作台帐，以上作为完成监理服务的依据，也是支付监理服务费用的依据。

二、本监理服务应配置以下监理人员

总监1名：国家注册监理工程师，一级建造师（机电专业），负责监理全过程把关，对监理全过程负责；

专监1名：专业监理工程师（机电专业），施工过程至少每周赴现场开展监理监督工作；

监理员1名：监理员证（机电专业），施工过程每天驻点开展监理工作。

三、付款方式

施工项目完成竣工验收、提交监理工作台帐后支付全款，并退还履约保证金。

供应商须知

一．适用范围：本次采购项目。

二．联合体：不接受联合体询价。

三．询价、履约保证金：不收取询价保证金，收履约保证金四仟元。

四．询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五．响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、监理单位资质证书；

4、所投入人员资质证书。

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价函；

六．询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．中标条件

经资格审核合格且完全响应本次询价的供应商中，报价最低者为中标供应商。

附  件1:

询价报价函

（招标人名称）：

我公司在研究                有关资料后，愿意按规定的内容承担该工程的建设监理任务，严格执行所承担的责任和义务。

我公司对本工程监理费报价为          元。

我们保证按要求和招标人签订工程监理合同，成立监理项目部进驻施工现场实施监理合同。我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理方案、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：