询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院学生宿舍消防设施改造监理服务项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：学生宿舍消防设施改造监理服务项目

项目编号：HYXJ2024013

采购预算：4.5万，超过预算的报价为无效报价

二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，供应商应具有综合资质甲级或专业资质（机电安装工程）乙级及以上。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年4月3日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：杨老师；电话：0513-85965600

2024年3月29日

项目需求

一、监理服务需求

1、本次监理服务的施工项目为学生宿舍消防设施改造项目，包括：加装烟感、手动报警、声光报警，更换防火门、应急指示灯、灭火器等。该施工项目预算270万，施工周期暂定3个月。

2、本次监理服务内容包含以下五个部分：

（1）负责施工项目图纸及工程量清单的审核，确保图纸、工程量清单能够完全实现施工项目的要求；

（2）协助招标方完成招标文件的编制；

（3）根据国家法律法规要求，全过程参与施工项目建设的安全、质量、工期、造价等过程的管理监督，包括但不限于完成配管穿线、设备材料进场验收、安装、系统调试等监理全过程，配合设计单位完成设计变更等工作，对安全生产、工程质量、工程进度、合同执行、竣工验收进行全面管理；

（4）对签证变更部分工程实测实量，对施工（含隐蔽工程）全过程、材料进场验收等所有关键节点拍水印照片存档；

（5）完整提交监理日志、监理大纲、监理细则、设备验收单、施工过程水印照片、监理工作总结等必须的工作台帐，以上作为完成监理服务的依据，也是支付监理服务费用的依据。

二、本监理服务应配置以下监理人员

总监1名：国家注册监理工程师，一级建造师（机电专业），负责监理全过程把关，对监理全过程负责；

专监1名：专业监理工程师（机电专业），施工过程至少每周赴现场开展监理监督工作；

监理员1名：监理员证（机电专业），施工过程每天驻点开展监理工作。

三、付款方式

施工项目完成竣工验收、提交监理工作台帐后支付全款，并退还履约保证金。

供应商须知

一．适用范围：本次采购项目。

二．联合体：不接受联合体询价。

三．询价、履约保证金：不收取询价保证金，收履约保证金四仟元。

四．询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五．响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、监理单位资质证书；

4、所投入人员资质证书。

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价函；

六．询价报价

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．中标条件

经资格审核合格且完全响应本次询价的供应商中，报价最低者为中标供应商。

附  件1:

询价报价函

（招标人名称）：

我公司在研究                有关资料后，愿意按规定的内容承担该工程的建设监理任务，严格执行所承担的责任和义务。

我公司对本工程监理费报价为          元。

我们保证按要求和招标人签订工程监理合同，成立监理项目部进驻施工现场实施监理合同。我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理方案、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：